## Levante
|  |  | LOCAL: PISO 03 |  |  |  | LOCAL: Piso 2-1-T
|  |  | Nome do Kit: Levante |  |  |  | Nome do Kit: Levante
Para reordenar | Equipe | Solicitante | Código do Item | Descrição | QTD | Dimensão | Código do Item | Descrição | QTD | Dimensão
|  |  | 40795 | CURVA: de 90°, acabamentos galvanizado eletrolítico, pesado, 1", EC-EDF 83 | 2 | D5030 | 40795 | CURVA: de 90°, acabamentos galvanizado eletrolítico, pesado, 1", EC-EDF 83 | 2 | D7050
|  |  | 31076 | CURVA: PVC, roscável, 45°, p/ eletroduto rígido, 1" | 14 | D5030 | 31076 | CURVA: PVC, roscável, 45°, p/ eletroduto rígido, 1" | 16 | D5030
|  |  | 53247 | CURVA: pvc, roscável, 90°, longa, p/ eletroduto rígido, 1'' | 3 | D5030 | 53247 | CURVA: pvc, roscável, 90°, longa, p/ eletroduto rígido, 1'' | 3 | D5030
|  |  | 57132 | DTIO - CAIXA DE PASSAGEM: PVC, quadrada, amarela, 4" x 2" | 2 | D5040 | 57132 | DTIO - CAIXA DE PASSAGEM: PVC, quadrada, amarela, 4" x 2" | 2 | D5030
|  |  | 35588 | DTIO - CAIXA DE PASSAGEM: PVC, quadrada, amarela, 4" x 4" | 13 | D5040 | 35588 | DTIO - CAIXA DE PASSAGEM: PVC, quadrada, amarela, 4" x 4" | 15 | D5030
|  |  | 59612 | DTIO - ELETRODUTO: flexível PVC corrugado laranja reforçada Ø 32mm c/ 25m | 7 | D5030 | 59612 | DTIO - ELETRODUTO: flexível PVC corrugado laranja reforçada Ø 32mm c/ 25m | 4 | D5030
|  |  | 49954 | DTIO - LUVA: de pressão p/ eletroduto laranja reforçada Ø 32mm | 17 | D5030 | 49954 | DTIO - LUVA: de pressão p/ eletroduto laranja reforçada Ø 32mm | 16 | D5030
|  |  | 49728 | QUADRO: Distribuição Eletrica, Termo plastico, Embutir, 24 modolos, com Porta Opaca, IP40 | 6 | D5030 | 49728 | QUADRO: Distribuição Eletrica, Termo plastico, Embutir, 24 modolos, com Porta Opaca, IP40 | 12 | D5030
|  |  | 52275 | QUADRO: Distribuição Eletrica, Termo plastico, Embutir, 36 modolos, com Porta Opaca, IP40 | 4 | D5030
|  |  |  | Kit Elétrica Levante Duplo - uso no 3º andar |  |  |  | Kit Elétrica Levante Simples- Uso no 2º, 1º e Térreo
Antigo Kit 1/3

## Infra
|  |  | LOCAL: PISO 03 |  |  |  | LOCAL: Piso 2-1-T
|  |  | Nome do Kit: Infra |  |  |  | Nome do Kit: Infra
Para reordenar | Equipe | Solicitante | Código do Item | Descrição | QTD | Dimensão | Código do Item | Descrição | QTD | Dimensão
|  |  | 40794 | CURVA: de 45°, acabamentos galvanizado eletrolítico, pesado, 1", EC-EDF 83 | 4 | D5040 | 40803 | CURVA: PVC, roscável, S 20°, p/ eletroduto rígido, 1" | 10 | D5030
|  |  | 40794 | CURVA: de 45°, acabamentos galvanizado eletrolítico, pesado, 1", EC-EDF 83 | 15 | D7050 | 15474 | DIVISOR: eletrocalha perfurada, 50 x 3000mm #22 PZ | 14 | D5030
|  |  | 40803 | CURVA: PVC, roscável, S 20°, p/ eletroduto rígido, 1" | 10 | D5030 | 28393 | ABRAÇADEIRA: tipo D, sem cunha, c/ parafuso, 1 polegada pz | 27 | D7050
|  |  | 15474 | DIVISOR: eletrocalha perfurada, 50 x 3000mm #22 PZ | 14 | D5030 | 28393 | ABRAÇADEIRA: tipo D, sem cunha, c/ parafuso, 1 polegada pz | 27 | D5040
|  |  | 14823 | parafuso: zincado ponta agulha cabeça flangeada Phillips 4,2x13mm | 900 | D5030 | 28350 | ABRAÇADEIRA: tipo unha, com base 1" | 4 | D7050
|  |  | 28393 | ABRAÇADEIRA: tipo D, sem cunha, c/ parafuso, 1 polegada pz | 27 | D5040 | 101507 | ARRUELA: lisa, narrow, tipo A, ASTM A563, 3/4", zincado à fogo | 32 | D5030
|  |  | 28393 | ABRAÇADEIRA: tipo D, sem cunha, c/ parafuso, 1 polegada pz | 27 | D7050 | 59867 | ARRUELA: zincada, lisa, 1/4" (6,35 mm) | 250 | D5030
|  |  | 28350 | ABRAÇADEIRA: tipo unha, com base 1" | 10 | D7050 | 25887 | ARRUELA; Zincada Lisa Lanterneira 1/4" | 100 | D5030
|  |  | 28350 | ABRAÇADEIRA: tipo unha, com base 1" | 30 | D5030 | 26817 | BARRA: roscada, zincada 1/4" x 3 m | 3 | D5040
|  |  | 101507 | ARRUELA: lisa, narrow, tipo A, ASTM A563, 3/4", zincado à fogo | 32 | D5030 | 26817 | BARRA: roscada, zincada 1/4" x 3 m | 4 | D6020
|  |  | 59867 | ARRUELA: zincada, lisa, 1/4" (6,35 mm) | 250 | D5030 | 26817 | BARRA: roscada, zincada 1/4" x 3 m | 3 | D7050
|  |  | 25887 | ARRUELA; Zincada Lisa Lanterneira 1/4" | 150 | D5030 | 26817 | BARRA: roscada, zincada 1/4" x 3 m | 2 | D5030
|  |  | 26817 | BARRA: roscada, zincada 1/4" x 3 m | 3 | D5040 | 48208 | BUCHA: p/ eletroduto aluminio, 2" | 4 | D6020
|  |  | 26817 | BARRA: roscada, zincada 1/4" x 3 m | 4 | D6020 | 28525 | BUCHA: plástica, fixação, 8 mm | 20 | D5030
|  |  | 26817 | BARRA: roscada, zincada 1/4" x 3 m | 2 | D5030 | 40320 | BUCHA: topfinish, 1" | 12 | D6020
|  |  | 26817 | BARRA: roscada, zincada 1/4" x 3 m | 3 | D7050 | 40320 | BUCHA: topfinish, 1" | 280 | D5030
|  |  | 28515 | BUCHA: alumínio, p/ eletroduto 2" | 4 | D6020 | 41597 | CAIXA DE PASSAGEM: condulete unidut aluminio multi redondo, c/ rosca, s/ tampa, s/ pintura, saída tipo X 1" 25mm | 15 | D5030
|  |  | 28525 | BUCHA: plástica, fixação, 8 mm | 40 | D5030 | 14330 | CAIXA DE PASSAGEM: condulete unidut aluminio multi, c/ rosca, s/ tampa, s/ pintura, saída tipo X, 1" 25 mm | 11 | D5040
|  |  | 40320 | BUCHA: topfinish, 1" | 12 | D6020 | 14330 | CAIXA DE PASSAGEM: condulete unidut aluminio multi, c/ rosca, s/ tampa, s/ pintura, saída tipo X, 1" 25 mm | 1 | D5030
|  |  | 40320 | BUCHA: topfinish, 1" | 280 | D5030 | 14330 | CAIXA DE PASSAGEM: condulete unidut aluminio multi, c/ rosca, s/ tampa, s/ pintura, saída tipo X, 1" 25 mm | 14 | D7050
|  |  | 41597 | CAIXA DE PASSAGEM: condulete unidut aluminio multi redondo, c/ rosca, s/ tampa, s/ pintura, saída tipo X 1" 25mm | 16 | D7050 | 41017 | CAIXA DE PASSAGEM; 150 x 150 x 100 mm | 1 | D5030
|  |  | 14330 | CAIXA DE PASSAGEM: condulete unidut aluminio multi, c/ rosca, s/ tampa, s/ pintura, saída tipo X, 1" 25 mm | 11 | D5040 | 50863 | COMPENSADO: virola, 1.22 m x 2.44 m, 18 mm | 1 | D6020
|  |  | 14330 | CAIXA DE PASSAGEM: condulete unidut aluminio multi, c/ rosca, s/ tampa, s/ pintura, saída tipo X, 1" 25 mm | 1 | D5030 | 19553 | CONECTOR CONICO: p/ condulete unidut, aluminio, 2" | 4 | D6020
|  |  | 14330 | CAIXA DE PASSAGEM: condulete unidut aluminio multi, c/ rosca, s/ tampa, s/ pintura, saída tipo X, 1" 25 mm | 12 | D7050 | 28718 | CONECTOR RETO: p/ eletroduto, aluminio, tipo C , 1" | 5 | D5040
|  |  | 41017 | CAIXA DE PASSAGEM; 150 x 150 x 100 mm | 1 | D5030 | 28718 | CONECTOR RETO: p/ eletroduto, aluminio, tipo C , 1" | 20 | D7050
|  |  | 50863 | COMPENSADO: virola, 1.22 m x 2.44 m, 18 mm | 1 | D6020 | 28718 | CONECTOR RETO: p/ eletroduto, aluminio, tipo C , 1" | 35 | D5030
|  |  | 19553 | CONECTOR CONICO: p/ condulete unidut, aluminio, 2" | 4 | D6020 | 81724 | CONECTOR SAÍDA: p/ condulete unidut aluminio multi, 1" | 35 | D7050
|  |  | 28718 | CONECTOR RETO: p/ eletroduto, aluminio, tipo C , 1" | 5 | D5040 | 24692 | CONECTOR SAÍDA: p/ condulete unidut aluminio multi, 1" | 10 | D5030
|  |  | 28718 | CONECTOR RETO: p/ eletroduto, aluminio, tipo C , 1" | 20 | D7050 | 20169 | CONECTOR: box reto 1" para eletroduto corrugado, preto | 35 | D5030
|  |  | 28718 | CONECTOR RETO: p/ eletroduto, aluminio, tipo C , 1" | 35 | D5030 | 40795 | CURVA: de 90°, acabamentos galvanizado eletrolítico, pesado, 1", EC-EDF 83 | 18 | D7050
|  |  | 81724 | CONECTOR SAÍDA: p/ condulete unidut aluminio multi, 1" | 35 | D7050 | 40795 | CURVA: de 90°, acabamentos galvanizado eletrolítico, pesado, 1", EC-EDF 83 | 3 | D5040
|  |  | 24692 | CONECTOR SAÍDA: p/ condulete unidut aluminio multi, 1" | 10 | D5030 | 29647 | CURVA: galvanizada, em S, 1" | 3 | D5040
|  |  | 80975 | CONECTOR SAÍDA: p/ condulete unidut aluminio multi, 1" | 11 | D5040 | 29647 | CURVA: galvanizada, em S, 1" | 12 | D7050
|  |  | 20169 | CONECTOR: box reto 1" para eletroduto corrugado, preto | 40 | D5030 | 31076 | CURVA: PVC, roscável, 45°, p/ eletroduto rígido, 1" | 16 | D5030
|  |  | 40795 | CURVA: de 90°, acabamentos galvanizado eletrolítico, pesado, 1", EC-EDF 83 | 18 | D7050 | 31076 | CURVA: PVC, roscável, 45°, p/ eletroduto rígido, 1" | 12 | D6020
|  |  | 40795 | CURVA: de 90°, acabamentos galvanizado eletrolítico, pesado, 1", EC-EDF 83 | 3 | D5040 | 53247 | CURVA: pvc, roscável, 90°, longa, p/ eletroduto rígido, 1'' | 50 | D5030
|  |  | 29647 | CURVA: galvanizada, em S, 1" | 3 | D5040 | 27657 | CURVA: vertical externa 90° curvilínea 100 x 50mm p/ eletrocalhas perfurada #18 PZ | 1 | D5030
|  |  | 29647 | CURVA: galvanizada, em S, 1" | 12 | D7050 | 54503 | DT - CONEXÃO: p/ eletroduto, unidut, cônico 1" 25 mm | 12 | D6020
|  |  | 31076 | CURVA: PVC, roscável, 45°, p/ eletroduto rígido, 1" | 8 | D6020 | 54503 | DT - CONEXÃO: p/ eletroduto, unidut, cônico 1" 25 mm | 25 | D5030
|  |  | 31076 | CURVA: PVC, roscável, 45°, p/ eletroduto rígido, 1" | 17 | D5030 | 49834 | DTIO - ARRUELA: 1”, p/ eletroduto | 31 | D5030
|  |  | 53247 | CURVA: pvc, roscável, 90°, longa, p/ eletroduto rígido, 1'' | 12 | D6020 | 19194 | DTIO - BUCHA; de Alumínio p/ Eletroduto 1" | 10 | D6020
|  |  | 53247 | CURVA: pvc, roscável, 90°, longa, p/ eletroduto rígido, 1'' | 60 | D5030 | 19194 | DTIO - BUCHA; de Alumínio p/ Eletroduto 1" | 24 | D5030
|  |  | 27657 | CURVA: vertical externa 90° curvilínea 100 x 50mm p/ eletrocalhas perfurada #18 PZ | 1 | D5030 | 50885 | DTIO - CAIXA DE PASSAGEM: octogonal 4 x 4 c/ fundo móvel amarela | 25 | D5030
|  |  | 54503 | DT - CONEXÃO: p/ eletroduto, unidut, cônico 1" 25 mm | 12 | D6020 | 35588 | DTIO - CAIXA DE PASSAGEM: PVC, quadrada, amarela, 4" x 4" | 26 | D6020
|  |  | 54503 | DT - CONEXÃO: p/ eletroduto, unidut, cônico 1" 25 mm | 14 | D5030 | 35588 | DTIO - CAIXA DE PASSAGEM: PVC, quadrada, amarela, 4" x 4" | 118 | D5030
|  |  | 49834 | DTIO - ARRUELA: 1”, p/ eletroduto | 30 | D5030 | 59612 | DTIO - ELETRODUTO: flexível PVC corrugado laranja reforçada Ø 32mm c/ 25m | 2 | D6020
|  |  | 19194 | DTIO - BUCHA; de Alumínio p/ Eletroduto 1" | 10 | D6020 | 59612 | DTIO - ELETRODUTO: flexível PVC corrugado laranja reforçada Ø 32mm c/ 25m | 14 | D5030
|  |  | 19194 | DTIO - BUCHA; de Alumínio p/ Eletroduto 1" | 24 | D5030 | 66566 | DTIO - ELETRODUTO: roscável PVC rígido Ø 1" barra de 3m | 26 | D6020
|  |  | 50885 | DTIO - CAIXA DE PASSAGEM: octogonal 4 x 4 c/ fundo móvel amarela | 25 | D5030 | 66566 | DTIO - ELETRODUTO: roscável PVC rígido Ø 1" barra de 3m | 20 | D5030
|  |  | 35588 | DTIO - CAIXA DE PASSAGEM: PVC, quadrada, amarela, 4" x 4" | 26 | D6020 | 49954 | DTIO - LUVA: de pressão p/ eletroduto laranja reforçada Ø 32mm | 12 | D6020
|  |  | 35588 | DTIO - CAIXA DE PASSAGEM: PVC, quadrada, amarela, 4" x 4" | 140 | D5030 | 49954 | DTIO - LUVA: de pressão p/ eletroduto laranja reforçada Ø 32mm | 120 | D5030
|  |  | 59612 | DTIO - ELETRODUTO: flexível PVC corrugado laranja reforçada Ø 32mm c/ 25m | 2 | D6020 | 53281 | DTIO - LUVA: PVC roscável p/ eletroduto rígido Ø 1" | 12 | D6020
|  |  | 59612 | DTIO - ELETRODUTO: flexível PVC corrugado laranja reforçada Ø 32mm c/ 25m | 18 | D5030 | 53281 | DTIO - LUVA: PVC roscável p/ eletroduto rígido Ø 1" | 40 | D5030
|  |  | 66566 | DTIO - ELETRODUTO: roscável PVC rígido Ø 1" barra de 3m | 30 | D6020 | 26983 | ELETROCALHA: perfurada 100 x 50 x 3000 mm sem virola galvanizada a fogo | 1 | D7050
|  |  | 66566 | DTIO - ELETRODUTO: roscável PVC rígido Ø 1" barra de 3m | 25 | D5030 | 67133 | ELETRODUTO; Aço-Carbono Galvanizado a Fogo Pesado Barra de 3m Ø 1" | 20 | D5040
|  |  | 49954 | DTIO - LUVA: de pressão p/ eletroduto laranja reforçada Ø 32mm | 12 | D6020 | 67133 | ELETRODUTO; Aço-Carbono Galvanizado a Fogo Pesado Barra de 3m Ø 1" | 32 | D7050
|  |  | 49954 | DTIO - LUVA: de pressão p/ eletroduto laranja reforçada Ø 32mm | 158 | D5030 | 74865 | Fita Isolante 18Mmx20Mt Vermelha 0,13Mm Imperial 3M | 1 | D7050
|  |  | 53281 | DTIO - LUVA: PVC roscável p/ eletroduto rígido Ø 1" | 14 | D6020 | 27037 | GANCHO: vertical 100 mm x 50 mm p/eletrocalhas PZ | 2 | D5030
|  |  | 53281 | DTIO - LUVA: PVC roscável p/ eletroduto rígido Ø 1" | 50 | D5030 | 31226 | JUNÇÃO: p/ leito aramado, plana trecho reto e redução GF, c/ parafuso, porca e arruela | 35 | D6020
|  |  | 26983 | ELETROCALHA: perfurada 100 x 50 x 3000 mm sem virola galvanizada a fogo | 1 | D5030 | CSC | LEITO: aramado, 75 x 100 x 3000 mm, 3/16 GF | 17 | D6020
|  |  | 67133 | ELETRODUTO; Aço-Carbono Galvanizado a Fogo Pesado Barra de 3m Ø 1" | 20 | D5040 | 41101 | LEITO: P/ cabos, tipo médio, 300 x 75 x 3000, PZ | 1 | D5030
|  |  | 67133 | ELETRODUTO; Aço-Carbono Galvanizado a Fogo Pesado Barra de 3m Ø 1" | 32 | D7050 | 39043 | LUVA: universal, NANOPLAST, 1" | 12 | D6020
|  |  | 74865 | Fita Isolante 18Mmx20Mt Vermelha 0,13Mm Imperial 3M | 1 | D7050 | 39043 | LUVA: universal, NANOPLAST, 1" | 264 | D5030
|  |  | 27037 | GANCHO: vertical 100 mm x 50 mm p/eletrocalhas PZ | 2 | D5030 | 101493 | PARAFUSO: cabeça de lentilha, autotravante, 5/16"x 3/4" | 32 | D5030
|  |  | 31226 | JUNÇÃO: p/ leito aramado, plana trecho reto e redução GF, c/ parafuso, porca e arruela | 35 | D6020 | CSC | PARAFUSO: fenda/philips, 1/4" x 1" | 30 | D5030
|  |  | CSC | LEITO: aramado, 75 x 100 x 3000 mm, 3/16 GF | 18 | D6020 | 13886 | PARAFUSO; Zincado Cabeça Lentilha Autotravante p/ Perfilados 1/4" x 1/2" | 200 | D5030
|  |  | 41101 | LEITO: P/ cabos, tipo médio, 300 x 75 x 3000, PZ | 1 | D5030 | 27988 | PARAFUSO; Zincado Cabeça Panela AA (Auto-Atarraxante) 4,8 x 45mm | 60 | D5030
|  |  | 39043 | LUVA: universal, NANOPLAST, 1" | 12 | D6020 | 14823 | PARAFUSO; Zincado ponta agulha cabeça flangeada Phillips 4,2x 13mm | 800 | D5030
|  |  | 39043 | LUVA: universal, NANOPLAST, 1" | 280 | D5030 | 28207 | PORCA: zincada, sextavada, 1/4" , 11 mm externo, UNC | 250 | D5030
|  |  | 101493 | PARAFUSO: cabeça de lentilha, autotravante, 5/16"x 3/4" | 32 | D5030 | 81724 | PORCA; Sextavada, ASTM A563, Grau A, 13 UNC 1/2”, 3/4" , Zincado a Fogo | 32 | D5030
|  |  | 13886 | PARAFUSO; Zincado Cabeça Lentilha Autotravante p/ Perfilados 1/4" x 1/2" | 200 | D5030 | 29362 | QUADRO ELÉTRICO; CS 1200x800x250mm CZ RAL7032 CARTHOM'S 01.000.1208025 | 1 | D5030
|  |  | 27988 | PARAFUSO; Zincado Cabeça Panela AA (Auto-Atarraxante) 4,8 x 45mm | 150 | D5030 | 97296 | SAÍDA HORIZONTAL: aramada, p/ eletroduto 1" | 12 | D5030
|  |  | 28207 | PORCA: zincada, sextavada, 1/4" , 11 mm externo, UNC | 250 | D5030 | 27883 | SAÍDA: horizontal, p/ eletroduto,1" diametro, GF, s/ virola | 26 | D5030
|  |  | 24692 | PORCA; Sextavada, ASTM A563, Grau A, 13 UNC 1/2”, 3/4" , Zincado a Fogo | 32 | D5030 | 99170 | SUPORTE: p/ sustentação de barras, até 50 kg, 1/4" a 3/8", p/ pistola Naja 40 | 125 | D5030
|  |  | 81724 | PORCA; Sextavada, ASTM A563, Grau A, 13 UNC 1/2”, 3/4" , Zincado a Fogo | 32 | D5030 | 24037 | TALA: 200 mm x 50 mm, em chapa 14 ou 16, p/ eletrocalha | 8 | D5030
|  |  | 29362 | QUADRO ELÉTRICO; CS 1200x800x250mm CZ RAL7032 CARTHOM'S 01.000.1208025 | 1 | D5030 | 24007 | TAMPÃO: plástico p/ condulete múltiplo, 1" | 20 | D5030
|  |  | 97296 | SAÍDA HORIZONTAL: aramada, p/ eletroduto 1" | 12 | D5030 | 19164 | TÊ: horizontal 90°, curvilíneo, p/ eletrocalhas, 100 mm x 50 mm GF s/ virola, perfurado #18 | 1 | D5030
|  |  | 27883 | SAÍDA: horizontal, p/ eletroduto,1" diametro, GF, s/ virola | 26 | D5030
|  |  | 99170 | SUPORTE: p/ sustentação de barras, até 50 kg, 1/4" a 3/8", p/ pistola Naja 40 | 150 | D5030
|  |  | 24037 | TALA: 200 mm x 50 mm, em chapa 14 ou 16, p/ eletrocalha | 8 | D5030
|  |  | 24007 | TAMPÃO: plástico p/ condulete múltiplo, 1" | 20 | D5030
|  |  | 19164 | TÊ: horizontal 90°, curvilíneo, p/ eletrocalhas, 100 mm x 50 mm GF s/ virola, perfurado #18 | 1 | D5030
Kit Elétrica Infra Duplo - uso no 3º andar

## Cabeamento
|  |  | LOCAL: PISO 03 |  |  |  |  | LOCAL: Piso 2-1-T
|  |  | Nome do Kit: Cabeamento |  |  |  |  | Nome do Kit: Cabeamento
Para reordenar | Equipe | Solicitante | Código do Item | Descrição | QTD | Und | Dimensão | Código do Item | Descrição | QTD | Und | Dimensão
|  |  | 20638 | ABRAÇADEIRA INSULOCK: em nylon p/ amarração, 2,5 x 100 mm, branca | 4 | pc | D5030 | 20638 | ABRAÇADEIRA INSULOCK: em nylon p/ amarração, 2,5 x 100 mm, branca | 4 | pc | D5030
|  |  | 35521 | ABRAÇADEIRA INSULOCK: em nylon p/ amarração, 7,6 x 390 mm, branca | 1 | pct | D5030 | 35521 | ABRAÇADEIRA INSULOCK: em nylon p/ amarração, 7,6 x 390 mm, branca | 2 | pct | D5030
|  |  | 66029 | ABRAÇADEIRA; de Velcreo Preta Rolo c/ 2,5m | 5 | pc | D6020 | 35521 | ABRAÇADEIRA INSULOCK: em nylon p/ amarração, 7,6 x 390 mm, branca | 3 | pct | D5030
|  |  | 80943 | CABO BLINDADO: alarme de incendio, 2 x1,5mm², capa preta (só a partir BL21) | 0 | M | D7050 | 66029 | ABRAÇADEIRA; de Velcreo Preta Rolo c/ 2,5m | 5 | pc | D6020
|  |  | 46793 | CABO BLINDADO: detecção de incendio, 2x1,5mm², capa vermelha | 700 | M | D7050 | 96326 | CABO ELÉTRICO: Afumex Green, 1,5mm², CL5 750V, verde e amarelo, rolo c/ 100 m | 5 | rl | D5040
|  |  | 96326 | CABO ELÉTRICO: Afumex Green, 1,5mm², CL5 750V, verde e amarelo, rolo c/ 100 m | 6 | rl | D5040 | 36869 | CAPA; para Terminal de Bateria Mod. S50 - Embalagem c/ 1 par | 1 | un | D7050
|  |  | 96326 | CABO ELÉTRICO: Afumex Green, 1,5mm², CL5 750V, verde e amarelo, rolo c/ 100 m | 2 | rl | 12710-D5030 | 44238 | CONECTOR DE EMENDA: XM26, p/fios 0.2-4.0mm², 3 vias | 240 | pc | D5040
|  |  | 44238 | CONECTOR DE EMENDA: XM26, p/fios 0.2-4.0mm², 3 vias | 250 | pc | D5040 | 65462 | CONECTOR DE EMENDA: XM26, p/fios 0.2-4.0mm², 5 vias | 90 | pc | D5040
|  |  | 65462 | CONECTOR DE EMENDA: XM26, p/fios 0.2-4.0mm², 5 vias | 100 | pc | D5040 | 41746 | CONECTOR DE EMENDA: XM28-03P, p/fios 0.2-4.0mm², 3 vias | 170 | pc | D5040
|  |  | 41746 | CONECTOR DE EMENDA: XM28-03P, p/fios 0.2-4.0mm², 3 vias | 150 | pc | D5040 | 110518 | CONECTOR: emenda 0.2 - 4.0 mm ², tipo mola, 3 vias | 300 | pc | D5030
|  |  | 110518 | CONECTOR: emenda 0.2 - 4.0 mm ², tipo mola, 3 vias | 250 | pc | D5030 | 110519 | CONECTOR: emenda 0.2 - 4.0 mm ², tipo mola, 4 vias | 300 | pc | D5030
|  |  | 110519 | CONECTOR: emenda 0.2 - 4.0 mm ², tipo mola, 4 vias | 250 | pc | D5030 | 110520 | CONECTOR: emenda 0.2 - 4.0 mm ², tipo mola, 6 vias | 300 | pc | D5030
|  |  | 110520 | CONECTOR: emenda 0.2 - 4.0 mm ², tipo mola, 6 vias | 250 | pc | D5030 | 110517 | CONECTOR: emenda 0.5 - 2.5 mm ² 3 vias | 20 | pc | D5030
|  |  | 110517 | CONECTOR: emenda 0.5 - 2.5 mm ² 3 vias | 25 | pc | D5030 | 30013 | DTIO - CABO ELÉTRICO: Afumex Green, 1,5mm², CL5 750V, azul claro, rolo c/ 100 m | 5 | rl | D5040
|  |  | 14011 | CONECTOR: Torção, 1 a 16mm, 105ºC, com asa, bege | 1 | pct | D5040 | 20172 | DTIO - CABO ELÉTRICO: afumex green, 1,5mm², CL5 750V, branco, rolo c/ 100 m | 4 | rl | D5040
|  |  | 30013 | DTIO - CABO ELÉTRICO: Afumex Green, 1,5mm², CL5 750V, azul claro, rolo c/ 100 m | 6 | rl | D5040 | 96329 | DTIO - CABO ELÉTRICO: afumex green, 1,5mm², CL5 750V, cinza, rolo c/ 100 m | 7 | rl | D5040
|  |  | 30013 | DTIO - CABO ELÉTRICO: Afumex Green, 1,5mm², CL5 750V, azul claro, rolo c/ 100 m | 2 | rl | 12710-D5030 | 80338 | DTIO - CABO ELÉTRICO: afumex green, 1,5mm², CL5 750V, preto, rolo c/ 100 m | 4 | rl | D5040
|  |  | 20172 | DTIO - CABO ELÉTRICO: afumex green, 1,5mm², CL5 750V, branco, rolo c/ 100 m | 2 | rl | 12710-D5030 | 29052 | DTIO - CABO ELÉTRICO: afumex green, 1,5mm², CL5 750V, vermelho, rolo c/ 100 m | 3 | rl | D5040
|  |  | 20172 | DTIO - CABO ELÉTRICO: afumex green, 1,5mm², CL5 750V, branco, rolo c/ 100 m | 5 | rl | D5040 | 46089 | DTIO - CABO ELÉTRICO: afumex green, 2,5 mm², CL5 750V, vermelho | 7 | rl | D5030
|  |  | 96329 | DTIO - CABO ELÉTRICO: afumex green, 1,5mm², CL5 750V, cinza, rolo c/ 100 m | 2 | rl | 12710-D5030 | 96232 | DTIO - CABO ELÉTRICO: afumex green, 2,5mm², CL5 750V, azul, rolo c/ 100 m | 12 | rl | D5030
|  |  | 96329 | DTIO - CABO ELÉTRICO: afumex green, 1,5mm², CL5 750V, cinza, rolo c/ 100 m | 7 | rl | D5040 | 28019 | DTIO - CABO ELÉTRICO: afumex green, 2,5mm², CL5 750V, branco, rolo c/ 100 m | 7 | rl | D5030
|  |  | 80338 | DTIO - CABO ELÉTRICO: afumex green, 1,5mm², CL5 750V, preto, rolo c/ 100 m | 2 | rl | 12710-D5030 | 28587 | DTIO - CABO ELÉTRICO: afumex green, 2,5mm², CL5 750V, preto, rolo c/ 100 m | 7 | rl | D5030
|  |  | 80338 | DTIO - CABO ELÉTRICO: afumex green, 1,5mm², CL5 750V, preto, rolo c/ 100 m | 5 | rl | D5040 | 80696 | DTIO - CABO ELÉTRICO: afumex green, 2,5mm², CL5 750V, verde, rolo c/ 100 m | 10 | rl | D5030
|  |  | 29052 | DTIO - CABO ELÉTRICO: afumex green, 1,5mm², CL5 750V, vermelho, rolo c/ 100 m | 4 | rl | D5040 | 29289 | DTIO - CABO ELÉTRICO: Afumex Green, 4,0mm², CL5 750V, preto, rolo c/ 100 m | 1 | rl | D5040
|  |  | 46089 | DTIO - CABO ELÉTRICO: afumex green, 2,5 mm², CL5 750V, vermelho | 8 | rl | D5030 | 21553 | DTIO - CABO ELÉTRICO: Afumex Green, 4,0mm², CL5 750V, verde e amarelo, rolo c/ 100 m | 1 | rl | D5040
|  |  | 46089 | DTIO - CABO ELÉTRICO: afumex green, 2,5 mm², CL5 750V, vermelho | 2 | rl | 12710-D5030 | 20583 | DTIO - CABO ELÉTRICO: Afumex Green, 4,0mm², CL5 750V, vermelho, rolo c/ 100 m | 1 | rl | D5040
|  |  | 96232 | DTIO - CABO ELÉTRICO: afumex green, 2,5mm², CL5 750V, azul, rolo c/ 100 m | 12 | rl | D5030 | 53366 | DTIO - CABO: flexível, afumex flex, Cl5, 450/750V, preto, 6 mm² | 2 | M | D5030
|  |  | 96232 | DTIO - CABO ELÉTRICO: afumex green, 2,5mm², CL5 750V, azul, rolo c/ 100 m | 2 | rl | 12710-D5030 | 50078 | DTIO - CONECTOR DE TORÇÃO: 1,5-6,0 mm², linha superlink, laranja | 100 | pc | D5040
|  |  | 28019 | DTIO - CABO ELÉTRICO: afumex green, 2,5mm², CL5 750V, branco, rolo c/ 100 m | 8 | rl | D5030 | 74862 | DTIO - FITA ISOLANTE: antichama, 18 mm x 20 m, azul | 1 | und | D5030
|  |  | 28587 | DTIO - CABO ELÉTRICO: afumex green, 2,5mm², CL5 750V, preto, rolo c/ 100 m | 8 | rl | D5030 | 74863 | DTIO - FITA ISOLANTE: antichama, 18 mm x 20 m, branca | 1 | und | D5030
|  |  | 80696 | DTIO - CABO ELÉTRICO: afumex green, 2,5mm², CL5 750V, verde, rolo c/ 100 m | 2 | rl | 12710-D5030 | 74864 | DTIO - FITA ISOLANTE: antichama, 18 mm x 20 m, verde | 1 | und | D5030
|  |  | 80696 | DTIO - CABO ELÉTRICO: afumex green, 2,5mm², CL5 750V, verde, rolo c/ 100 m | 12 | rl | D5030 | 74865 | DTIO - FITA ISOLANTE: antichama, 18 mm x 20 m, vermelha | 1 | und | D5030
|  |  | 29289 | DTIO - CABO ELÉTRICO: Afumex Green, 4,0mm², CL5 750V, preto, rolo c/ 100 m | 1 | rl | D5040 | 53255 | DTIO- FITA ISOLANTE: antichama 18 mm x 20 m, preta | 4 | und | D5030
|  |  | 21553 | DTIO - CABO ELÉTRICO: Afumex Green, 4,0mm², CL5 750V, verde e amarelo, rolo c/ 100 m | 1 | rl | D5040
|  |  | 20583 | DTIO - CABO ELÉTRICO: Afumex Green, 4,0mm², CL5 750V, vermelho, rolo c/ 100 m | 1 | rl | D5040
|  |  | 31568 | DTIO - CABO ELÉTRICO: afumex green, 6,0 mm², CL5 750 v, branco | 2 | rl | D5030
|  |  | 45126 | DTIO - CABO ELÉTRICO: afumex green, 6,0 mm², CL5 750v, verde e amarelo | 3 | rl | D5030
|  |  | 53366 | DTIO - CABO: flexível, afumex flex, Cl5, 450/750V, preto, 6 mm² | 2 | rl | D5030
|  |  | 53366 | DTIO - CABO: flexível, afumex flex, Cl5, 450/750V, preto, 6 mm² | 300 | M | D5030
|  |  | 54279 | DTIO - CABO: flexível, afumex flex, Cl5, 450/750V, vermelho, 6 mm² | 300 | M | D5030
|  |  | 54279 | DTIO - CABO: flexível, afumex flex, Cl5, 450/750V, vermelho, 6 mm² | 300 | M | D5030
|  |  | 50078 | DTIO - CONECTOR DE TORÇÃO: 1,5-6,0 mm², linha superlink, laranja | 100 | pc | D5040
|  |  | 74862 | DTIO - FITA ISOLANTE: antichama, 18 mm x 20 m, azul | 1 | und | D5030
|  |  | 74863 | DTIO - FITA ISOLANTE: antichama, 18 mm x 20 m, branca | 1 | und | D5030
|  |  | 74864 | DTIO - FITA ISOLANTE: antichama, 18 mm x 20 m, verde | 1 | und | D5030
|  |  | 74865 | DTIO - FITA ISOLANTE: antichama, 18 mm x 20 m, vermelha | 1 | und | D5030
|  |  | 53255 | DTIO- FITA ISOLANTE: antichama 18 mm x 20 m, preta | 4 | und | D5030
|  |  | 65654 | VELCRO; Branco 25mm - Rolo c/ 25M | 1 | rl | D6020

## Acabamento
|  |  | LOCAL: PISO 03 |  |  |  | LOCAL: Piso 2-1-T
|  |  | Nome do Kit: Acabamento |  |  |  | Nome do Kit: Acabamento
Para reordenar | Equipe | Solicitante | Código do Item | Descrição | QTD | Dimensão | Código do Item | Descrição | QTD | Dimensão
|  |  | 42545 | BASE; p/ Sirene Simplex Strobe Fire Vermelho 4905-9937 | 4 | D7050 | 42545 | BASE; p/ Sirene Simplex Strobe Fire Vermelho 4905-9937 | 2 | D7050
|  |  | 62192 | BOTOEIRA; 2 Ações Sistema Contra Incêndio | 2 | D7050 | 62192 | BOTOEIRA; 2 Ações Sistema Contra Incêndio | 2 | D7050
|  |  | 14332 | BUCHA; p/ Drywall Fly 1 GD1 | 300 | D7050 | 44238 | CONECTOR DE EMENDA: XM26, p/fios 0.2-4.0mm², 3 vias | 360 | D5040
|  |  | 44238 | CONECTOR DE EMENDA: XM26, p/fios 0.2-4.0mm², 3 vias | 180 | D5040 | 65462 | CONECTOR DE EMENDA: XM26, p/fios 0.2-4.0mm², 5 vias | 100 | D5040
|  |  | 65462 | CONECTOR DE EMENDA: XM26, p/fios 0.2-4.0mm², 5 vias | 50 | D5040 | 110518 | CONECTOR: emenda 0.2 - 4.0 mm ², tipo mola, 3 vias | 240 | D5030
|  |  | 110518 | CONECTOR: emenda 0.2 - 4.0 mm ², tipo mola, 3 vias | 120 | D5030 | 110519 | CONECTOR: emenda 0.2 - 4.0 mm ², tipo mola, 4 vias | 200 | D5030
|  |  | 110519 | CONECTOR: emenda 0.2 - 4.0 mm ², tipo mola, 4 vias | 100 | D5030 | 110520 | CONECTOR: emenda 0.2 - 4.0 mm ², tipo mola, 6 vias | 120 | D5030
|  |  | 110520 | CONECTOR: emenda 0.2 - 4.0 mm ², tipo mola, 6 vias | 60 | D5030 | 78244 | DETECTOR: termovelocimetrico endereçável | 12 | D7050
|  |  | 110517 | CONECTOR: emenda 0.5 - 2.5 mm ² 3 vias | 200 | D5040 | 15336 | DETECTOR; Fumaça Base Standard | 12 | D7050
|  |  | 110516 | CONECTOR: emenda 0.5 - 2.5 mm ², tipo mola, 2 vias | 30 | D5040 | 53083 | DTIO - INTERRUPTOR: linha unno Simples 1 módulo 10 A 250 V N1101 BL | 100 | D5040
|  |  | CSC | CONECTOR: emenda, 2 vias, 0.5-6mm², PROAUTO, XM-266-02P | 50 | D5040 | 53083 | DTIO - INTERRUPTOR: linha unno Simples 1 módulo 10 A 250 V N1101 BL | 10 | 12710-D5030
|  |  | 27838 | CONECTOR: prensa-cabo, em termo-plástico, c/ rosca PG 21 | 15 | D5030 | 53083 | DTIO - INTERRUPTOR: linha unno Simples 1 módulo 10 A 250 V N1101 BL | 8 | 12710-D5030
|  |  | 78244 | DETECTOR: termovelocimetrico endereçável | 12 | D7050 | 64223 | DTIO - INTERRUPTOR: paralelo, 1 módulo, 10 A 250V N1102 BL | 0 | D5040
|  |  | 15336 | DETECTOR; Fumaça Base Standard | 12 | D7050 | 53095 | DTIO - MÓDULO CEGO: linha unno branco N1100 BL | 30 | D5030
|  |  | 96232 | DTIO - CABO ELÉTRICO: Afumex Green, 2,5mm², CL5 750V, Azul, rolo c/ 100 m | 1 | D5030 | 53095 | DTIO - MÓDULO CEGO: linha unno branco N1100 BL | 10 | 12710-D5030
|  |  | 80696 | DTIO - CABO ELÉTRICO: Afumex Green, 2,5mm², CL5 750V, Verde, rolo c/ 100 m | 1 | D5030 | 54261 | DTIO - PLACA: espelho 4" x 2" 3 postos branca N1373.1 BL | 10 | D5030
|  |  | 46089 | DTIO - CABO ELÉTRICO: Afumex Green, 2,5mm², CL5 750V, Vermelho, rolo c/ 100 m | 1 | D5030 | 53097 | DTIO - PLACA: espelho linha unno 4" x 2" 1 posto horizontal N1371.1 BL | 50 | D5030
|  |  | 53083 | DTIO - INTERRUPTOR: linha unno Simples 1 módulo 10 A 250 V N1101 BL | 130 | D5040 | 53098 | DTIO - PLACA: espelho linha unno 4" x 2" 2 postos separados N1372.2 BL | 20 | D5030
|  |  | 53083 | DTIO - INTERRUPTOR: linha unno Simples 1 módulo 10 A 250 V N1101 BL | 10 | 12710-D5030 | 53098 | DTIO - PLACA: espelho linha unno 4" x 2" 2 postos separados N1372.2 BL | 8 | 12710-D5030
|  |  | 64223 | DTIO - INTERRUPTOR: paralelo, 1 módulo, 10 A 250V N1102 BL | 20 | D5040 | 53099 | DTIO - PLACA: espelho linha unno 4" x 2" cega N1370.1 BL | 40 | D5030
|  |  | 53095 | DTIO - MÓDULO CEGO: linha unno branco N1100 BL | 150 | D5030 | 53096 | DTIO - PLACA: espelho linha unno 4" x 4" 2 + 2 postos separados N1672.4 BL | 170 | D5030
|  |  | 53095 | DTIO - MÓDULO CEGO: linha unno branco N1100 BL | 10 | 12710-D5030 | 52967 | DTIO - PLACA: espelho linha unno 4" x 4" 3 + 3 | 0 | D5040
|  |  | 54261 | DTIO - PLACA: espelho 4" x 2" 3 postos branca N1373.1 BL | 4 | D5030 | 21009 | DTIO - PLACA: espelho linha unno 4x4 1+1 módulos N1671.1 BL | 190 | D5030
|  |  | 53097 | DTIO - PLACA: espelho linha unno 4" x 2" 1 posto horizontal N1371.1 BL | 20 | D5030 | 53131 | DTIO - SUPORTE: 4" x 2" p/ até 3 módulos N1373.9 BL | 150 | D5030
|  |  | 53098 | DTIO - PLACA: espelho linha unno 4" x 2" 2 postos separados N1372.2 BL | 30 | D5030 | 53131 | DTIO - SUPORTE: 4" x 2" p/ até 3 módulos N1373.9 BL | 8 | 12710-D5030
|  |  | 53099 | DTIO - PLACA: espelho linha unno 4" x 2" cega N1370.1 BL | 20 | D5030 | 53101 | DTIO - SUPORTE: linha unno 4" x 4" 6 módulos N1673.9 BL | 400 | D5030
|  |  | 53096 | DTIO - PLACA: espelho linha unno 4" x 4" 2 + 2 postos separados N1672.4 BL | 60 | D5030 | 53135 | DTIO - TERMINAL: tubular ilhós, c/ isolação plástica, 2,5 mm², M8, azul | 2400 | D5030
|  |  | 53100 | DTIO - PLACA: espelho linha unno 4" x 4" cega N1670 BL | 80 | D5030 | 21293 | DTIO - TOMADA: dedicada, 20 A, 250 V, vermelha, N1136.2 VM UNNO | 80 | D5030
|  |  | 21009 | DTIO - PLACA: espelho linha unno 4x4 1+1 módulos N1671.1 BL | 201 | D5030 | 48920 | LÂMPADA: LED, dicróica, 5 w, base MR16, GU5.3, 12 v, 3000 k, branco quente | 10 | D5040
|  |  | 53131 | DTIO - SUPORTE: 4" x 2" p/ até 3 módulos N1373.9 BL | 50 | D5030 | 33658 | PAINEL LED: 36W, sobrepor, quadrado, 400 x 400 mm, 3240lm, 4000K, 127-220v | 75 | D5040
|  |  | 111295 | DTIO - SUPORTE: 4x2 para 3 módulos, Orion | 2 | 12710-D5030 | 33658 | PAINEL LED: 36W, sobrepor, quadrado, 400 x 400 mm, 3240lm, 4000K, 127-220v | 12 | 12710-D5030
|  |  | 53101 | DTIO - SUPORTE: linha unno 4" x 4" 6 módulos N1673.9 BL | 280 | D5030 | 90308 | PAINEL LED: embutir, quadrado, branco, 120 x 120 mm, 6W, 410lm 4000K | 35 | D5040
|  |  | 53135 | DTIO - TERMINAL: tubular ilhós, c/ isolação plástica, 2,5 mm², M8, azul | 1200 | D5030 | 90306 | PAINEL LED: embutir, quadrado, branco, 400 x 400 mm, 36W, 3240 lm, 4000K | 15 | D5040
|  |  | 21293 | DTIO - TOMADA: dedicada, 20 A, 250 V, vermelha, N1136.2 VM UNNO | 90 | D5030 | 17321 | PARAFUSO; Cabeça Trombeta Ponta Agulha 3,5 x 35mm | 2000 | D5030
|  |  | 63320 | DTIOA - PLUGUE: c/ Prensa Cabo 2P+T Padrão Brasileiro 20A 250V Preto | 30 | D5030 | 53099 | PLACA: espelho linha unno 4" x 2" cega | 30 | D5030
|  |  | 63318 | DTIOA - TOMADA: Redonda de Embutir 2P+T Padrão Brasileiro 20A 250V Preta | 5 | D5030 | 53100 | PLACA: espelho linha unno 4" x 4" cega | 20 | D5040
|  |  | CSC | Jomarca Parafuso para Madeira MDF 3,5 x 40 mm Philips Chipboard Cabeça Chata Bicromatizado | 1000 | D5030 | 53100 | PLACA: espelho linha unno 4" x 4" cega | 20 | D6020
|  |  | 48920 | LÂMPADA: LED, dicróica, 5 w, base MR16, GU5.3, 12 v, 3000 k, branco quente | 20 | D5040 | 21846 | PLACA: espelho, linha Unno, 4x2, 1 posto vertical, N1371.1V BL | 20 | D5040
|  |  | 38720 | LUMINÁRIA: de emergência, centralizada, c/ sensor, sobrepor, 190 x 240 mm, 110 v, 24 vcc, Led Une | 7 | D5040 | 36528 | SIRENE; Eletronica Convencional 24V Red SIMPLEX 4901-9820 | 2 | D7050
|  |  | 33658 | PAINEL LED: 36W, sobrepor, quadrado, 400 x 400 mm, 3240lm, 4000K, 127-220v | 36 | D5040 | 92030 | SOQUETE: adaptador, p/ lâmpada GU5.3, base dicróica led | 10 | D5040
|  |  | 33658 | PAINEL LED: 36W, sobrepor, quadrado, 400 x 400 mm, 3240lm, 4000K, 127-220v | 12 | 12710-D5030 | 36546 | SPOT: embutir, face plana, quadrado, branco, p/ dicróica LED MR16, soquete GU10 | 10 | D5040
|  |  | 90308 | PAINEL LED: embutir, quadrado, branco, 120 x 120 mm, 6W, 410lm 4000K | 35 | D5040 | 20974 | SUPORTE; Linha Unno 4"x2" 1 Módulo Vertical N1371.9V BL | 50 | D5030
|  |  | 90306 | PAINEL LED: embutir, quadrado, branco, 400 x 400 mm, 36W, 3240 lm, 4000K | 36 | D5040 | 48348 | TERMINAL: forquilha, isolada, 16-14 AWG, 1,5 a 2,5 mm, M4, azul | 200 | D5030
|  |  | CSC | Parafuso Chipboard Mdf 4.0x70 | 600 | D5030 | 95509 | TERMINAL: pino tubular c/ isolação plástica, 10 mm², vermelho | 300 | D5030
|  |  | 17321 | PARAFUSO; Cabeça Trombeta Ponta Agulha 3,5 x 35mm | 1000 | D5030 | 53134 | TERMINAL: pino tubular, c/ isolação plástica, 1,5 mm², M8, preto | 440 | D5040
|  |  | 21846 | PLACA: espelho, linha Unno, 4x2, 1 posto vertical, N1371.1V BL | 50 | D5030 | 48218 | TERMINAL: tubular, duplo, c/ isolação plástica, 1,5 mm², preto | 50 | D5040
|  |  | 35934 | PLACA: piso unha, 4X4, p/ 1 tomada redondo, inox | 10 | D5030 | 48211 | TERMINAL: tubular, duplo, c/ isolação plástica, 2,5 mm², azul | 100 | D5030
|  |  | 36528 | SIRENE; Eletronica Convencional 24V Red SIMPLEX 4901-9820 | 2 | D7050 | 32387 | TOMADA: linha unno 2P+T 20 A, 250v, N1136.2 BL | 270 | D5030
|  |  | 92030 | SOQUETE: adaptador, p/ lâmpada GU5.3, base dicróica led | 20 | D5040 | 32387 | TOMADA: linha unno 2P+T 20 A, 250v, N1136.2 BL | 8 | 12710-D5030
|  |  | 36546 | SPOT: embutir, face plana, quadrado, branco, p/ dicróica LED MR16, soquete GU10 | 18 | D5040
|  |  | 20974 | SUPORTE; Linha Unno 4"x2" 1 Módulo Vertical N1371.9V BL | 80 | D5030
|  |  | 24158 | TAMPA: p/ condulete unidut aluminio 1" 25mm, 1 tomada redonda | 5 | D5030
|  |  | 48215 | TERMINAL: anel, isolado, 16-14 AWG, 1,5 a 2,5 mm², M5, azul | 200 | D5030
|  |  | 48211 | TERMINAL: forquilha, isolada, 12-10 AWG, 4 a 6 mm², M5, amarela | 100 | D5030
|  |  | 48348 | TERMINAL: forquilha, isolada, 16-14 AWG, 1,5 a 2,5 mm, M4, azul | 100 | D5030
|  |  | 95509 | TERMINAL: pino tubular c/ isolação plástica, 10 mm², vermelho | 150 | D5030
|  |  | 53134 | TERMINAL: pino tubular, c/ isolação plástica, 1,5 mm², M8, preto | 400 | D5040
|  |  | 48218 | TERMINAL: tubular, duplo, c/ isolação plástica, 1,5 mm², preto | 100 | D5030
|  |  | 48211 | TERMINAL: tubular, duplo, c/ isolação plástica, 2,5 mm², azul | 100 | D5030
|  |  | 32387 | TOMADA: linha unno 2P+T 20 A, 250v, N1136.2 BL | 260 | D5030