## Infra
LOCAL: PISO 03 | [5 empty] | LOCAL: PISO 02 |  |  | LOCAL: PISO 01 |  |  | LOCAL: PISO TÉRREO
Nome do Kit: Infra | [5 empty] | Nome do Kit: Infra |  |  | Nome do Kit: Infra |  |  | Nome do Kit: Infra
Código do Item | INFRA AF/AQ/EG - Descrição (D2010) | QTD | Para reordenar | Equipe | Solicitante | Código do Item | INFRA AF/AQ/EG - Descrição (D2010) | QTD | Código do Item | INFRA AF/AQ/EG - Descrição (D2010) | QTD | Código do Item | INFRA AF/AQ/EG - Descrição (D2010) | QTD
15595 | ADESIVO; p/ Isolantes Térmicos Flexíveis 900ml Armaflex | 2 |  |  |  | 15595 | ADESIVO; p/ Isolantes Térmicos Flexíveis 900ml Armaflex | 2 | 15595 | ADESIVO; p/ Isolantes Térmicos Flexíveis 900ml Armaflex | 2 | 12258 | LUVA: soldável, s/ anel, bolsa x bolsa, cobre, 22 mm | 6
16772 | TÊ: PPR, 63 mm | 6 |  |  |  | 16772 | TÊ: PPR, 63 mm | 6 | 16772 | TÊ: PPR, 63 mm | 6 | 15595 | ADESIVO; p/ Isolantes Térmicos Flexíveis 900ml Armaflex | 2
16881 | JOELHO: PPR, 90° x 25 mm | 180 |  |  |  | 16881 | JOELHO: PPR, 90° x 25 mm | 180 | 16881 | JOELHO: PPR, 90° x 25 mm | 180 | 16772 | TÊ: PPR, 63 mm | 6
17342 | TÊ: PPR, redução, 40 x 25 mm | 12 |  |  |  | 16906 | TÊ: PPR, redução, 32 x 25 mm | 12 | 16906 | TÊ: PPR, redução, 32 x 25 mm | 12 | 16881 | JOELHO: PPR, 90° x 25 mm | 180
17594 | BUCHA DE REDUÇÃO: PPR, 63 x 50 mm | 6 |  |  |  | 17594 | BUCHA DE REDUÇÃO: PPR, 63 x 50 mm | 6 | 17594 | BUCHA DE REDUÇÃO: PPR, 63 x 50 mm | 6 | 16906 | TÊ: PPR, redução, 32 x 25 mm | 12
17764 | TUBO: PPR PN20, 25 mm, barra 3 m | 25 |  |  |  | 17764 | TUBO: PPR PN20, 25 mm, barra 3 m | 25 | 17764 | TUBO: PPR PN20, 25 mm, barra 3 m | 25 | 17594 | BUCHA DE REDUÇÃO: PPR, 63 x 50 mm | 6
18695 | Joelho: PPR, 45° X 50mm | 12 |  |  |  | 18695 | Joelho: PPR, 45° X 50mm | 12 | 18695 | Joelho: PPR, 45° X 50mm | 12 | 17764 | TUBO: PPR PN20, 25 mm, barra 3 m | 25
19110 | CONECTOR; Soldável s/ Anel Bolsa x Rosca Macho em Bronze Ø 22mm x 3/4" | 12 |  |  |  | 19110 | CONECTOR; Soldável s/ Anel Bolsa x Rosca Macho em Bronze Ø 22mm x 3/4" | 12 | 19110 | CONECTOR; Soldável s/ Anel Bolsa x Rosca Macho em Bronze Ø 22mm x 3/4" | 12 | 18695 | Joelho: PPR, 45° X 50mm | 12
19896 | TUBO: PPR PN12.5, 25 mm, barra 3 m | 25 |  |  |  | 19896 | TUBO: PPR PN12.5, 25 mm, barra 3 m | 25 | 19896 | TUBO: PPR PN12.5, 25 mm, barra 3 m | 25 | 19110 | CONECTOR; Soldável s/ Anel Bolsa x Rosca Macho em Bronze Ø 22mm x 3/4" | 28
21923 | REVESTIMENTO: elastomérico, 9 x Ø 35 mm, 2 m, AF, armaflex | 30 |  |  |  | 25391 | TÊ: PPR, 25 mm | 60 | 25391 | TÊ: PPR, 25 mm | 60 | 19403 | UNIÃO; Soldável s/ Anel Bolsa x Bolsa em Bronze, Ø 22 mm | 6
25391 | TÊ: PPR, 25 mm | 60 |  |  |  | 25913 | COTOVELO: PPR, 90°, rosca macho, 25 mm x 1/2'' | 24 | 25913 | COTOVELO: PPR, 90°, rosca macho, 25 mm x 1/2'' | 24 | 19896 | TUBO: PPR PN12.5, 25 mm, barra 3 m | 25
25393 | BUCHA DE REDUÇÃO: PPR, 40 x 32 mm | 6 |  |  |  | 26139 | LUVA: PPR, 32 mm | 12 | 26139 | LUVA: PPR, 32 mm | 12 | 25391 | TÊ: PPR, 25 mm | 60
25526 | LUVA: PPR, 40 mm | 6 |  |  |  | 26236 | ADAPTADOR: PPR macho, 25 mm x 3/4" | 42 | 26236 | ADAPTADOR: PPR macho, 25 mm x 3/4" | 42 | 25913 | COTOVELO: PPR, 90°, rosca macho, 25 mm x 1/2'' | 24
25913 | COTOVELO: PPR, 90°, rosca macho, 25 mm x 1/2'' | 24 |  |  |  | 26294 | COTOVELO: PPR, 90°, verde, 50 mm | 12 | 26294 | COTOVELO: PPR, 90°, verde, 50 mm | 12 | 26139 | LUVA: PPR, 32 mm | 12
25962 | LUVA: PPR, 25 mm | 48 |  |  |  | 27077 | LUVA: PPR, 63 mm | 6 | 27077 | LUVA: PPR, 63 mm | 6 | 26236 | ADAPTADOR: PPR macho, 25 mm x 3/4" | 42
26236 | ADAPTADOR: PPR macho, 25 mm x 3/4" | 42 |  |  |  | 27449 | TÊ: PPR, 50 mm | 6 | 27449 | TÊ: PPR, 50 mm | 6 | 26294 | COTOVELO: PPR, 90°, verde, 50 mm | 12
26294 | COTOVELO: PPR, 90°, verde, 50 mm | 12 |  |  |  | 29711 | VÁLVULA: esfera, latão niquelado, 3/4” BSP IVM 12574 | 24 | 29711 | VÁLVULA: esfera, latão niquelado, 3/4” BSP IVM 12574 | 24 | 27077 | LUVA: PPR, 63 mm | 6
26817 | BARRA: roscada, zincada 1/4" x 3 m | 10 |  |  |  | 37713 | COTOVELO: PPR, 45°, 25 mm | 36 | 37713 | COTOVELO: PPR, 45°, 25 mm | 36 | 27449 | TÊ: PPR, 50 mm | 6
27449 | TÊ: PPR, 50 mm | 6 |  |  |  | 43887 | REVESTIMENTO: elastomérico, 9 x Ø 28 mm, 2 m, AF, armaflex | 60 | 43887 | REVESTIMENTO: elastomérico, 9 x Ø 28 mm, 2 m, AF, armaflex | 60 | 28385 | NIPLE: duplo, galvanizado, rosca BSP, Ø 3/4" | 8
28469 | ABRACADEIRA; Tipo Ômega p/ Conduíte 3/4 | 50 |  |  |  | 71553 | TUBO: PPR PN12, 63 mm, barra 3 m | 12 | 71553 | TUBO: PPR PN12, 63 mm, barra 3 m | 12 | 29711 | VÁLVULA: esfera, latão niquelado, 3/4” BSP IVM 12574 | 32
28785 | LUVA; de Correr PVC Esgoto Ø 50 mm | 12 |  |  |  | 81484 | TUBO: PPR PN12, 50 mm, barra 3 m | 6 | 81484 | TUBO: PPR PN12, 50 mm, barra 3 m | 6 | 37713 | COTOVELO: PPR, 45°, 25 mm | 36
29711 | VÁLVULA: esfera, latão niquelado, 3/4” BSP IVM 12574 | 24 | [9 empty] | 43887 | REVESTIMENTO: elastomérico, 9 x Ø 28 mm, 2 m, AF, armaflex | 60
31044 | LUVA DE CORRER: pvc, esgoto, 40 mm | 12 | [9 empty] | 63868 | VÁLVULA; de Retenção Horizontal 3/4" Latão com Portinhola | 8
32417 | BUCHA DE REDUÇÃO: PPR, 25 x 20 mm | 24 | [9 empty] | 71553 | TUBO: PPR PN12, 63 mm, barra 3 m | 12
37713 | COTOVELO: PPR, 45°, 25 mm | 36 | [9 empty] | 81484 | TUBO: PPR PN12, 50 mm, barra 3 m | 6
43887 | REVESTIMENTO: elastomérico, 9 x Ø 28 mm, 2 m, AF, armaflex | 60
53232 | DTIO - ADESIVO: p/ tubos e conexões de PVC 175 g | 6
53233 | DTIO - ADESIVO: tubos e conexões de PVC 850g | 2
71553 | TUBO: PPR PN12, 63 mm, barra 3 m | 12
81127 | PERFILADO: perfurado, 38 x 38mm, 6 m, #18, zincado | 1
81484 | TUBO: PPR PN12, 50 mm, barra 3 m | 6
81485 | TUBO: PPR PN12, 40 mm, barra 3 m | 12
97030 | ADAPTADOR: PPR, fix dry, fêmea, 20 mm x 1/2" | 24
Código do Item | ESGOTO E VENTILAÇÃO - Descrição (D2020) | QTD |  |  |  | Código do Item | ESGOTO E VENTILAÇÃO - Descrição (D2020) | QTD | Código do Item | ESGOTO E VENTILAÇÃO - Descrição (D2020) | QTD | Código do Item | ESGOTO E VENTILAÇÃO - Descrição (D2020) | QTD
53233 | DTIO - ADESIVO: tubos e conexões de PVC 850g | 2 |  |  |  | 21898 | DTIO - PORTA GRELHA: quadrado, p/ grelha quadrada, 150 mm, prata | 14 | 21898 | DTIO - PORTA GRELHA: quadrado, p/ grelha quadrada, 150 mm, prata | 14 | 21898 | DTIO - PORTA GRELHA: quadrado, p/ grelha quadrada, 150 mm, prata | 14
53236 | REDUÇÃO: PVC, longa, esgoto, 50 x 40 mm | 24 |  |  |  | 28383 | LUVA DE CORRER: PVC, esgoto, 100 mm | 6 | 28383 | LUVA DE CORRER: PVC, esgoto, 100 mm | 6 | 28383 | LUVA DE CORRER: PVC, esgoto, 100 mm | 6
53258 | JOELHO: PVC, esgoto, 45º, 100 mm | 12 |  |  |  | 28785 | LUVA; de Correr PVC Esgoto Ø 50 mm | 12 | 28785 | LUVA; de Correr PVC Esgoto Ø 50 mm | 12 | 28785 | LUVA; de Correr PVC Esgoto Ø 50 mm | 12
53260 | JOELHO: PVC, esgoto, 45°, 50 mm | 30 |  |  |  | 31044 | LUVA DE CORRER: pvc, esgoto, 40 mm | 12 | 31044 | LUVA DE CORRER: pvc, esgoto, 40 mm | 12 | 31044 | LUVA DE CORRER: pvc, esgoto, 40 mm | 12
53261 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 100 mm | 12 |  |  |  | 41241 | JUNÇÃO: dupla, PVC, esgoto, 100 x 100 x100 mm | 10 | 41241 | JUNÇÃO: dupla, PVC, esgoto, 100 x 100 x100 mm | 6 | 41241 | JUNÇÃO: dupla, PVC, esgoto, 100 x 100 x100 mm | 6
53262 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 40 mm | 12 |  |  |  | 53236 | REDUÇÃO: PVC, longa, esgoto, 50 x 40 mm | 24 | 53232 | DTIO - ADESIVO: p/ tubos e conexões de PVC 175 g | 6 | 53232 | DTIO - ADESIVO: p/ tubos e conexões de PVC 175 g | 6
53263 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 50 mm | 24 |  |  |  | 53246 | CORPO CAIXA SIFONADA: PVC esgoto n° 5 c/ 7 entradas Ø 150 mm x 150 mm x 50 mm | 12 | 53233 | DTIO - ADESIVO: tubos e conexões de PVC 850g | 2 | 53233 | DTIO - ADESIVO: tubos e conexões de PVC 850g | 2
53272 | JUNÇÃO: PVC, esgoto, 50 x 50 mm | 24 |  |  |  | 53258 | JOELHO: PVC, esgoto, 45°, 100 mm | 30 | 53236 | REDUÇÃO: PVC, longa, esgoto, 50 x 40 mm | 24 | 53236 | REDUÇÃO: PVC, longa, esgoto, 50 x 40 mm | 24
53278 | LUVA: PVC, esgoto, 100 mm | 24 |  |  |  | 53260 | JOELHO: PVC, esgoto, 45°, 50 mm | 30 | 53246 | CORPO CAIXA SIFONADA: PVC esgoto n° 5 c/ 7 entradas Ø 150 mm x 150 mm x 50 mm | 12 | 53246 | CORPO CAIXA SIFONADA: PVC esgoto n° 5 c/ 7 entradas Ø 150 mm x 150 mm x 50 mm | 12
53279 | LUVA: PVC, esgoto, 50 mm | 36 |  |  |  | 53261 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 100 mm | 12 | 53258 | JOELHO: PVC, esgoto, 45°, 100 mm | 30 | 53258 | JOELHO: PVC, esgoto, 45°, 100 mm | 30
53289 | REDUÇÃO: PVC, esgoto, excêntrica, 100 x 50 mm | 6 |  |  |  | 53262 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 40 mm | 12 | 53260 | JOELHO: PVC, esgoto, 45°, 50 mm | 30 | 53260 | JOELHO: PVC, esgoto, 45°, 50 mm | 30
53294 | DTIO - SOLUÇÃO PREPARADORA: 1L p/ tubos e conexões de PVC | 3 |  |  |  | 53263 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 50 mm | 42 | 53261 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 100 mm | 12 | 53261 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 100 mm | 12
53298 | TE: PVC, esgoto, 100 x 50 mm | 12 |  |  |  | 53272 | JUNÇÃO: PVC, esgoto, 50 x 50 mm | 24 | 53262 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 40 mm | 12 | 53262 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 40 mm | 12
53300 | TE: PVC, esgoto, 50 x 50 mm | 12 |  |  |  | 53273 | JUNÇÃO: PVC, esgoto, 100 x 100 mm | 12 | 53263 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 50 mm | 42 | 53263 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 50 mm | 42
54132 | CHUMBADOR: over head, mecânico, zincado, aço carbono, 1/4" x 33mm, chave 3/8" | 1 |  |  |  | 53278 | LUVA: PVC, esgoto, 100 mm | 48 | 53272 | JUNÇÃO: PVC, esgoto, 50 x 50 mm | 24 | 53272 | JUNÇÃO: PVC, esgoto, 50 x 50 mm | 24
59867 | ARRUELA: zincada, lisa, 1/4" (6,35 mm) | 2 |  |  |  | 53279 | LUVA: PVC, esgoto, 50 mm | 60 | 53273 | JUNÇÃO: PVC, esgoto, 100 x 100 mm | 12 | 53273 | JUNÇÃO: PVC, esgoto, 100 x 100 mm | 12
59869 | DTIO - PORCA: sextavada, zincada, 1/4" | 1 |  |  |  | 53289 | REDUÇÃO: PVC, esgoto, excêntrica, 100 x 50 mm | 12 | 53278 | LUVA: PVC, esgoto, 100 mm | 48 | 53278 | LUVA: PVC, esgoto, 100 mm | 48
65799 | TUBO: PVC, esgoto, 150 mm, barra 6 m | 1 |  |  |  | 53294 | DTIO - SOLUÇÃO PREPARADORA: 1L p/ tubos e conexões de PVC | 3 | 53279 | LUVA: PVC, esgoto, 50 mm | 60 | 53279 | LUVA: PVC, esgoto, 50 mm | 60
66427 | TUBO: PVC, esgoto, 50 mm, barra 6 m | 20 |  |  |  | 53298 | TE: PVC, esgoto, 100 x 50 mm | 30 | 53289 | REDUÇÃO: PVC, esgoto, excêntrica, 100 x 50 mm | 6 | 53289 | REDUÇÃO: PVC, esgoto, excêntrica, 100 x 50 mm | 12
66569 | TUBO: PVC, esgoto, 100 mm, barra 6 m | 15 |  |  |  | 53300 | TE: PVC, esgoto, 50 x 50 mm | 12 | 53294 | DTIO - SOLUÇÃO PREPARADORA: 1L p/ tubos e conexões de PVC | 3 | 53294 | DTIO - SOLUÇÃO PREPARADORA: 1L p/ tubos e conexões de PVC | 3
21898 | DTIO - PORTA GRELHA: quadrado, p/ grelha quadrada, 150 mm, prata | 14 |  |  |  | 65799 | TUBO: PVC, esgoto, 150 mm, barra 6 m | 1 | 53298 | TE: PVC, esgoto, 100 x 50 mm | 30 | 53298 | TE: PVC, esgoto, 100 x 50 mm | 30
[6 empty] | 66427 | TUBO: PVC, esgoto, 50 mm, barra 6 m | 20 | 53300 | TE: PVC, esgoto, 50 x 50 mm | 12 | 53300 | TE: PVC, esgoto, 50 x 50 mm | 18
[6 empty] | 66569 | TUBO: PVC, esgoto, 100 mm, barra 6 m | 15 | 65799 | TUBO: PVC, esgoto, 150 mm, barra 6 m | 1 | 65799 | TUBO: PVC, esgoto, 150 mm, barra 6 m | 1
[6 empty] | 66570 | TUBO: PVC, esgoto, 40 mm, 6 m | 4 | 66427 | TUBO: PVC, esgoto, 50 mm, barra 6 m | 20 | 66427 | TUBO: PVC, esgoto, 50 mm, barra 6 m | 20
[9 empty] | 66569 | TUBO: PVC, esgoto, 100 mm, barra 6 m | 15 | 66569 | TUBO: PVC, esgoto, 100 mm, barra 6 m | 15
[9 empty] | 66570 | TUBO: PVC, esgoto, 40 mm, 6 m | 4 | 66570 | TUBO: PVC, esgoto, 40 mm, 6 m | 4

## Exaustão
LOCAL: PISO 03 | [5 empty] | LOCAL: PISO 02 |  |  | LOCAL: PISO 01 |  |  | LOCAL: PISO TÉRREO
Nome do Kit: Sistema de Exaustão | [5 empty] | Nome do Kit: Sistema de Exaustão |  |  | Nome do Kit: Sistema de Exaustão |  |  | Nome do Kit: Sistema de Exaustão
Código do Item | EXAUSTÃO - Descrição (D3050) | QTD | Para reordenar | Equipe | Solicitante | Código do Item | EXAUSTÃO - Descrição (D3050) | QTD | Código do Item | EXAUSTÃO - Descrição (D3050) | QTD | Código do Item | EXAUSTÃO - Descrição (D3050) | QTD
65799 | TUBO: PVC, esgoto, 150 mm, barra 6 m | 30 |  |  |  | 65799 | TUBO: PVC, esgoto, 150 mm, barra 6 m | 15 | 65799 | TUBO: PVC, esgoto, 150 mm, barra 6 m | 8 | 65799 | TUBO: PVC, esgoto, 150 mm, barra 6 m | 2
66569 | TUBO: PVC, esgoto, 100 mm, barra 6 m | 2 |  |  |  | 66571 | TUBO: PVC, esgoto, 75 mm, 6 m | 10 | 66571 | TUBO: PVC, esgoto, 75 mm, 6 m | 15 | 65799 | TUBO: PVC, esgoto, 150 mm, barra 6 m | 8
66571 | TUBO: PVC, esgoto, 75 mm, 6 m | 8 |  |  |  | 53280 | LUVA: PVC, esgoto, 75 mm | 15 | 16002 | LUVA DE CORRER: PVC, esgoto, 150 mm | 30 | 53280 | LUVA: PVC, esgoto, 75 mm | 40
53278 | LUVA: PVC, esgoto, 100 mm | 10 |  |  |  | 28244 | LUVA SIMPLES: PVC, esgoto, 150 mm | 60 | 53280 | LUVA: PVC, esgoto, 75 mm | 30 | 28244 | LUVA SIMPLES: PVC, esgoto, 150 mm | 50
28244 | LUVA SIMPLES: PVC, esgoto, 150 mm | 40 |  |  |  | 19054 | JOELHO: PVC esgoto, 90°, 150 mm | 40 | 28244 | LUVA SIMPLES: PVC, esgoto, 150 mm | 50 | 19054 | JOELHO: PVC esgoto, 90°, 150 mm | 50
19054 | JOELHO: PVC esgoto, 90°, 150 mm | 36 |  |  |  | 19231 | JOELHO: PVC esgoto 45°, 150 mm | 20 | 19054 | JOELHO: PVC esgoto, 90°, 150 mm | 50 | 53266 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 75mm | 12
19231 | JOELHO: PVC esgoto 45°, 150 mm | 6 |  |  |  | 53266 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 75mm | 12 | 19231 | JOELHO: PVC esgoto 45°, 150 mm | 14 | 28206 | JOELHO: PVC, esgoto, 45°, 75 mm | 12
53261 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 100 mm | 10 |  |  |  | 28206 | JOELHO: PVC, esgoto, 45°, 75 mm | 24 | 27847 | REDUÇÃO: excêntrica, PVC, esgoto, 100 x 75 mm | 26 | 25209 | REDUÇÃO: excêntrica, PVC, esgoto, 150 x 100 mm | 12
53258 | JOELHO: PVC, esgoto, 45°, 100 mm | 6 |  |  |  | 25209 | REDUÇÃO: excêntrica, PVC, esgoto, 150 x 100 mm | 24 | 66569 | TUBO: PVC, esgoto, 100 mm, barra 6 m | 8 | 18838 | TÊ; PVC Esgoto Ø 150 mm x 150 mm | 2
45998 | PASTA: lubrificante, p/ tubos e conexões c/ junta elástica, 80 g | 6 |  |  |  | 27847 | REDUÇÃO: excêntrica, PVC, esgoto, 100 x 75 mm | 12 | 53297 | TÊ: PVC, esgoto, 100 x 100 mm | 14 | 57941 | DTIO - ESPUMA EXPANSIVA; Poliuretano Aerossol Profissional 500ml/480g | 3
53266 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 75mm | 12 |  |  |  | 18838 | TÊ; PVC Esgoto Ø 150 mm x 150 mm | 14 | 53278 | LUVA: PVC, esgoto, 100 mm | 24
28206 | JOELHO: PVC, esgoto, 45°, 75 mm | 10 |  |  |  | 28383 | LUVA DE CORRER: PVC, esgoto, 100 mm | 14 | 37365 | DTIO - PARAFUSO; Zincado Ponta Broca Cabeça Flangeada Phillips Ø 4,2 x 13 mm | 9
25209 | REDUÇÃO: excêntrica, PVC, esgoto, 150 x 100 mm | 20 |  |  |  | 66569 | TUBO: PVC, esgoto, 100 mm, barra 6 m | 8 | 13857 | ANEL; Borracha Ø 150mm | 100
27847 | REDUÇÃO: excêntrica, PVC, esgoto, 100 x 75 mm | 20 |  |  |  | 53278 | LUVA: PVC, esgoto, 100 mm | 12 | 57941 | DTIO - ESPUMA EXPANSIVA; Poliuretano Aerossol Profissional 500ml/480g | 3
18838 | TÊ; PVC Esgoto Ø 150 mm x 150 mm | 14 |  |  |  | 45998 | PASTA: lubrificante, p/ tubos e conexões c/ junta elástica, 80 g | 6 | 45998 | PASTA: lubrificante, p/ tubos e conexões c/ junta elástica, 80 g | 6
53280 | LUVA: PVC, esgoto, 75 mm | 22

## Ar-Condicionado
|  |  | LOCAL: PISO 03 |  |  | LOCAL: Piso 2-1-T
|  |  | Nome do Kit: Infra do Ar-Condicionado |  |  | Nome do Kit: Infra do Ar-Condicionado
Para reordenar | Equipe | Solicitante | Código do Item | Descrição - Infra Ar-condicionado (D3030) | QTD | Código do Item | Descrição - Infra Ar-condicionado (D3030) | QTD | Dimensão
|  |  | 21483 | Tubo de cobre p/Refrigeração 1/2 | 60m | 32438 | Tubo de cobre p/Refrigeração 1/4 | 110 m | 31D3030
|  |  | 32438 | Tubo de cobre p/Refrigeração 1/4 | 180 m | 21811 | Tubo de cobre p/Refrigeração 3/8 | 108 m | 31D3030
|  |  | 21811 | Tubo de cobre p/Refrigeração 3/8 | 120 m | 63316 | CABO ELÉTRICO; G7 Easy 3x2,5mm² CL5 1kV | 70 m | 31D3030
|  |  | 63316 | CABO ELÉTRICO; G7 Easy 3x2,5mm² CL5 1kV | 100 m | 22594 | CABO ELÉTRICO; G7 Easy 4x1,5mm² CL5 1kV | 140M | 31D3030
|  |  | 22594 | CABO ELÉTRICO; G7 Easy 4x1,5mm² CL5 1kV | 140 m | 18221 | (18221) FITA; em PVC Branco p/ Isolamento em Refrigeração, 100 mm x 50 m | 12 rl | 31D3030
|  |  | 18221 | (18221) FITA; em PVC Branco p/ Isolamento em Refrigeração, 100 mm x 50 m | 15 rl | 53270 | (53270) DTIO - JOELHO: PVC soldável 90°, 25 mm | 30 | 31D3030
|  |  | 53270 | (53270) DTIO - JOELHO: PVC soldável 90°, 25 mm | 20 | 66857 | (66857) REVESTIMENTO: isolante, branco, 10 mm x 2m Ø 09 mm (3/8") | 35pc | 31D3030
|  |  | 73228 | (73228) REVESTIMENTO: isolante, branco, 10 mm x 2m Ø 13 mm (1/2") | 35pc | 73223 | (73223) REVESTIMENTO; Isolante Branco 10 mm x 2m Ø 06 mm (1/4") | 35pc | 31D3030
|  |  | 66857 | (66857) REVESTIMENTO: isolante, branco, 10 mm x 2m Ø 09 mm (3/8") | 80 pc | 66875 | (66875) REVESTIMENTO: isolante, branco, 10 mm x 2m Ø 28 mm (1.1/8") | 20pc | 31D3030
|  |  | 73223 | (73223) REVESTIMENTO; Isolante Branco 10 mm x 2m Ø 06 mm (1/4") | 80 pc | 66572 | (66572) DTIO - TUBO: PVC soldável marrom 6m Ø 25mm | 10 pc | 31D3030
|  |  | 66875 | (66875) REVESTIMENTO: isolante, branco, 10 mm x 2m Ø 28 mm (1.1/8") | 20 pc | 53277 | LUVA: PVC soldável, marrom, c/ rosca, 25 mm x 3/4 | 15 und | 31D3030
|  |  | 66572 | (66572) DTIO - TUBO: PVC soldável marrom 6m Ø 25mm | 10 pc | 13981 | (13981) FITA ADESIVA; Aluminizada p/ Refrigeração 48 mm x 50 m | 3 rl | 31D3030
|  |  | 53277 | LUVA: PVC soldável, marrom, c/ rosca, 25 mm x 3/4 | 15 und | 53233 | DTIO - ADESIVO: tubos e conexões de PVC 850g | 2 und | 31D3030
|  |  | 13981 | (13981) FITA ADESIVA; Aluminizada p/ Refrigeração 48 mm x 50 m | 3 rl | 53317 | FITA: veda rosca, 18 mm x 25 m | 3 und | 31D3030
|  |  | 53233 | DTIO - ADESIVO: tubos e conexões de PVC 850g | 2 und | 44352 | Parafuso Zincado Claro Autoperfurante Ponta Agulha Cabeça Flangeada Phillips 4,2 x 13 mm | 100 | 31D3030
|  |  | 53317 | FITA: veda rosca, 18 mm x 25 m | 3 und | N/A | DTIO - CAIXA; Passagem Dreno Reversível p/ Evaporadora | 15 und | 31D3030
|  |  | 44352 | Parafuso Zincado Claro Autoperfurante Ponta Agulha Cabeça Flangeada Phillips 4,2 x 13 mm | 100 |  |  |  |  | https://www.mercadolivre.com.br/up/MLBU2394887562?pdp_filters=item_id:MLB3881685517( por favor cadastrar esse item )
|  |  | N/A | DTIO - CAIXA; Passagem Dreno Reversível p/ Evaporadora | 12

## Inst. Ar-Condicionado
|  |  | LOCAL: PISO 03 |  |  | LOCAL: Piso 2-1-T
|  |  | Nome do Kit: Instalação de Ar-Condicionado |  |  | Nome do Kit: Instalação de Ar-Condicionado
Para reordenar | Equipe | Solicitante | Código do Item | Descrição - Infra Ar-condicionado (D3030) | QTD | Código do Item | Descrição - Infra Ar-condicionado (D3030) | QTD
|  |  | 48212 | TERMINAL: forquilha, isolada, 16-14 AWG, 1,5 a 2,5 mm² azul | 300 | 48212 | TERMINAL: forquilha, isolada, 16-14 AWG, 1,5 a 2,5 mm² azul | 300
|  |  | 48343 | (48343) TERMINAL: anel, isolado, 22-16 AWG, 0,5 a 1,5 mm², M6, vermelho | 300 | 48343 | (48343) TERMINAL: anel, isolado, 22-16 AWG, 0,5 a 1,5 mm², M6, vermelho | 300
|  |  | 76473 | SUPORTE; Plástico 500 mm p/ Condensadora até 30.000 BTU/h | 12 Und | 76473 | SUPORTE; Plástico 500 mm p/ Condensadora até 30.000 BTU/h | 12 Und
|  |  | 98768 | BICONDENSADORA: split, hi-wall, inverter, quente/frio, 18.000 btu/h, 220V | 10 und | 98768 | BICONDENSADORA: split, hi-wall, inverter, quente/frio, 18.000 btu/h, 220V | 12 und
|  |  | 98769 | EVAPORADORA: split, hi-wall, inverter, quente/frio, 9.000 btu/h, 220V | 10 und | 98769 | EVAPORADORA: split, hi-wall, inverter, quente/frio, 9.000 btu/h, 220V | 12 und
|  |  | 52091 | EVAPORADORA: split, hi-wall, inverter, quente/frio, 18.000 btu/h, 220V | 4 Und | 98770 | (98770) EVAPORADORA: split, Hi-Wall, inverter, quente/frio, 12000 BTU/h, 220 V | 12 und
|  |  | 98770 | (98770) EVAPORADORA: split, Hi-Wall, inverter, quente/frio, 12000 BTU/h, 220 V | 6 und | 53274 | (53274) LIXA: p/ ferro, grão 80 | 1 pct
|  |  | 53274 | (53274) LIXA: p/ ferro, grão 80 | 1 pct | 25887 | (25887) ARRUELA; Zincada Lisa Lanterneira 1/4" | 1 pct
|  |  | 25887 | (25887) ARRUELA; Zincada Lisa Lanterneira 1/4" | 1 pct | 62027 | (62027) BUCHA: plástica, universal c/ anel, 8 mm, pacote c/ 1000 peças | 1 pct
|  |  | 62027 | (62027) BUCHA: plástica, universal c/ anel, 8 mm, pacote c/ 1000 peças | 1 pct | 78904 | (78904) DTIO - PARAFUSO; Inox 304 Sextavado 3" x 5/16" Rosca Soberba | 200 um
|  |  | 15009 | Parafuso chipboard cabeça chata fenda Philips 5,0 x 45mm | 200 um | 15009 | Parafuso chipboard cabeça chata fenda Philips 5,0 x 45mm | 200 um
|  |  | 110518 | CONECTOR: emenda 0.2 - 4.0 mm ², tipo mola, 3 vias | 24 und | N/A | Terminal WAGO - 3 VIAS 2,5mm | 24 und
|  |  | 53233 | DTIO - ADESIVO: tubos e conexões de PVC 850g | 2 und | 53233 | DTIO - ADESIVO: tubos e conexões de PVC 850g | 2 und
|  |  | 66572 | (66572) DTIO - TUBO: PVC soldável marrom 6m Ø 25mm | 10 pc | 66572 | (66572) DTIO - TUBO: PVC soldável marrom 6m Ø 25mm | 10 pc
|  |  | 28820 | COLAR DE TOMADA: c/ redução, DN 150 mm x 2" | 10 pc | 28820 | COLAR DE TOMADA: c/ redução, DN 150 mm x 2" | 10 pc
|  |  | 53239 | DTIO - BUCHA DE redução: PVC, soldável, longa, 50 x 25mm | 10 pc | 53270 | DTIO - JOELHO: PVC soldável 90°, 25 mm | 50 pc
|  |  | 53270 | DTIO - JOELHO: PVC soldável 90°, 25 mm | 50 pc | 53264 | DTIO - JOELHO: PVC soldável 45°, 25 mm | 15 pc
|  |  | 53264 | DTIO - JOELHO: PVC soldável 45°, 25 mm | 15 pc | 74863 | DTIO - FITA ISOLANTE: antichama, 18 mm x 20 m, branca | 10 rl
|  |  | 74863 | DTIO - FITA ISOLANTE: antichama, 18 mm x 20 m, branca | 10 rl | 27695 | ABRAÇADEIRA: tipo ômega, p/ conduíte, 1 polegada PZ | 20 pc
|  |  | 27695 | ABRAÇADEIRA: tipo ômega, p/ conduíte, 1 polegada PZ | 20 pc | 96283 | (96283) PROTETOR: salva pintura, plástico, c/ fita, 1,5 x 5 m, azul | 10 rl
|  |  | 96283 | (96283) PROTETOR: salva pintura, plástico, c/ fita, 1,5 x 5 m, azul | 10 rl | N/A | CHUMBADOR; CBA c/ Parafuso 1/4" X 3" | 100 pc
|  |  | N/A | CHUMBADOR; CBA c/ Parafuso 1/4" X 3" | 100 pc | 99165 | PINO: montado, c/ arruela cônica 23 mm, p/ pistola Naja 40, 3.1 X 22 HP AR CON 23, c/ 100 peças | 1 pct
|  |  | 99165 | PINO: montado, c/ arruela cônica 23 mm, p/ pistola Naja 40, 3.1 X 22 HP AR CON 23, c/ 100 peças | 1 pct | 19348 | ABRAÇADEIRA: tipo ômega, p/ conduíte, 2 1/2" PZ | 30 pc
|  |  | 19348 | ABRAÇADEIRA: tipo ômega, p/ conduíte, 2 1/2" PZ | 20 pc | 27666 | ADAPTADOR; PVC Soldável Curto 60 mm x 2" | 12 und
|  |  | 27666 | ADAPTADOR; PVC Soldável Curto 60 mm x 2" | 12 und | 27970 | BUCHA DE REDUÇÃO: PVC, soldável, longa, 60 x 25 mm | 12
|  |  | 27970 | BUCHA DE REDUÇÃO: PVC, soldável, longa, 60 x 25 mm | 12

## Louças e Metais
|  |  | LOCAL: PISO 03 |  |  |  | LOCAL: Piso 2-1-T
|  |  | Nome do Kit: Louças e Metais |  |  |  | Nome do Kit: Louças e Metais
Para reordenar | Equipe | Solicitante | Código do Item | Descrição | QTD |  | Código do Item | Descrição | QTD | Dimensão
|  |  | 42602 | KIT: bacia sanitária, convencional, assento pp, softclose, branco | 10 | 31C1092 | 42602 | KIT: bacia sanitária, convencional, assento pp, softclose, branco | 12 | 31C1092
|  |  | 77008 | ACABAMENTO: p/ válvula de descarga Salvágua box, Chrome | 10 | 31C1092 | 77008 | ACABAMENTO: p/ válvula de descarga Salvágua box, Chrome | 12 | 31C1092
|  |  | 34082 | MISTURADOR: monocomando, banheiro, mesa, 1/2", lift | 10 | 31C1092 | 34082 | MISTURADOR: monocomando, banheiro, mesa, 1/2", lift | 12 | 31C1092
|  |  | 54827 | CUBA: retangular, banheiro, embutir, branca, 370 x 505 x 165 mm | 10 | 31C1092 | 54827 | CUBA: retangular, banheiro, embutir, branca, 370 x 505 x 165 mm | 12 | 31C1092
|  |  | 54632 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO: p/ cuba banheiro, cromado, click clack | 10 | 31C1092 | 54632 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO: p/ cuba banheiro, cromado, click clack | 12 | 31C1092
|  |  | 35650 | CUBA: aço inox, escovado, quadratino, 550 x 450 x 200 mm | 10 | 31C1092 | 35650 | CUBA: aço inox, escovado, quadratino, 550 x 450 x 200 mm | 12 | 31C1092 | Itens Pago por Lar de Betel (51000) Suprimentos e Bens de Pequeno Valor (203) Bethel Office
|  |  | 30805 | ADAPTADOR: p/ máquina de lavar louça, com saída p/ sifão | 10 | 31C1092 | 30805 | ADAPTADOR: p/ máquina de lavar louça, com saída p/ sifão | 12 | 31C1092 | Itens Pago por Lar de Betel (51000) Suprimentos e Bens de Pequeno Valor (203) Bethel Office
|  |  | 90124 | MISTURADOR: monocomando, mesa, p/ cozinha, cromado, beta | 10 | 31C1092 | 90124 | MISTURADOR: monocomando, mesa, p/ cozinha, cromado, beta | 12 | 31C1092
|  |  | 91812 | ACABAMENTO: p/ misturador monocomando, chuveiro, 3/4", lift | 10 | 31C1092 | 91812 | ACABAMENTO: p/ misturador monocomando, chuveiro, 3/4", lift | 12 | 31C1092
|  |  | 53680 | TANQUE: de encaixe, aço inox acetinado, 40 x 40 cm, 25 L | 4 | 31C1092 | 38936 | PORTA SHAMPOO: linear, 60 x 10 x 11,5 cm, branco | 12 | 31C1092
|  |  | 38936 | PORTA SHAMPOO: linear, 60 x 10 x 11,5 cm, branco | 10 | 31C1092 | 14045 | CHUVEIRO: parede, cromado, Piccolo Light, 1/2", ref. 1991-LIGHT-CR | 12 | 31C1092
|  |  | 14045 | CHUVEIRO: parede, cromado, Piccolo Light, 1/2", ref. 1991-LIGHT-CR | 10 | 31C1092 | 50444 | DTIO - TORNEIRA: de parede, p/ jardim, 1130, c/ bico 3/4" | 12 | 31C1092
|  |  | 50444 | DTIO - TORNEIRA: de parede, p/ jardim, 1130, c/ bico 3/4" | 10 | 31C1092 | 18414 | SILICONE; Branco Antifungo Banheiro & Cozinha 280 g Flexite Cascola | 8 | 31C1092
|  |  | 18414 | SILICONE; Branco Antifungo Banheiro & Cozinha 280 g Flexite Cascola | 7 | 31C1092 | 53317 | DTIO - FITA: veda rosca, 18 mm x 25 m | 50 | 31C1092
|  |  | 53317 | DTIO - FITA: veda rosca, 18 mm x 25 m | 40 | 31C1092 | 29306 | CONJUNTO; c/ Parafusos Buchas e Porcas Cromadas p/ Vaso e Lavatório 8mm | 4 | 31C1092
|  |  | 34354 | SECADORA: de roupas, branca, frontal, 11,2 kg, MD100, 220 V | 4 | 31E1060 | 19436 | PARAFUSO; Zincado Cabeça Chata AA (Auto-atarraxante) Fenda Phillips 4,8 x 50 mm | 2 | 31C1092
|  |  | 98959 | LAVADORA: de roupas, branca, frontal 13 kg, MF200, 127 V | 4 | 31E1060 | 24145 | ABRAÇADEIRA: tipo ômega, p/ conduíte, 1 1/2" PZ | 48 | 31C1092
|  |  | 94836 | KIT JUNÇÃO: p/ lavadora LFE11 e secadora roupas SFP12, modelo 41042367 | 4 | 31E1060 | 53256 | DTIO - GRELHA: quadrada inox Ø 150 mm com fecho c/ moldura | 12 | 31C1092
|  |  | 29306 | CONJUNTO; c/ Parafusos Buchas e Porcas Cromadas p/ Vaso e Lavatório 8mm | 4 | 31C1092 | 26943 | Abraçadeira Regulável Cron em Aço Inox 19-38 mm 3/4-1.1/2 | 12 | 31C1092
|  |  | 19436 | PARAFUSO; Zincado Cabeça Chata AA (Auto-atarraxante) Fenda Phillips 4,8 x 50 mm | 2 | 31C1092 | 67079 | TUBO DE LIGAÇÃO; PVC Ajustável c/ Espude 38 x 90-250mm Cromado | 1 | 31C1092
|  |  | 24145 | ABRAÇADEIRA: tipo ômega, p/ conduíte, 1 1/2" PZ | 40 | 31C1092 | 53234 | DTIO - ANEL: de vedação p/ bacia c/ guia | 1 | 31C1092
|  |  | 53256 | DTIO - GRELHA: quadrada inox Ø 150 mm com fecho c/ moldura | 10 | 31C1092 | 51746 | DTIO - CJ PARAFUSOS; Aço 1020 c/ Buchas e Porcas Cromadas p/ Tanque 1/4" x 120mm | 1 | 31C1092
|  |  | 18533 | TORNEIRA ESFERA: parede, p/ lavadora louças, roupas, cromado, 1/2" e 3/4" | 4 | 31C1092 | 16339 | Bucha de Redução Branca p/ Tubos Extensivos, Ø 1 1/2" x 1 1/4" x 7/8" | 12 | 31C1092
|  |  | 26943 | Abraçadeira Regulável Cron em Aço Inox 19-38 mm 3/4-1.1/2 | 10 | 31C1092 | 28525 | BUCHA: plástica, fixação, 8 mm | 3 | 31C1092
|  |  | 67079 | TUBO DE LIGAÇÃO; PVC Ajustável c/ Espude 38 x 90-250mm Cromado | 1 | 31C1092 | 50405 | DTIO - VÁLVULA: esfera, mini, MxF, 1/2", IVM 12698 | 48 | 31C1092
|  |  | 53234 | DTIO - ANEL: de vedação p/ bacia c/ guia | 1 | 31C1092 | 42817 | CONEXÃO: t, cromado, roscável, 1/2" | 12 | 31C1092
|  |  | 17243 | SIFÃO: articulado em PP, branco, p/ pias e lavatórios, Ø 1 1/2” x 40 mm | 1 | 31C1092 | 35519 | PORTA TOALHA: 57 cm, hope, cromado | 24 | 34C1092
|  |  | 51746 | DTIO - CJ PARAFUSOS; Aço 1020 c/ Buchas e Porcas Cromadas p/ Tanque 1/4" x 120mm | 1 | 31C1092 | 91920 | (91920) CABIDE: hotel, duplo, cromado, polido | 24 | 34C1092
|  |  | 16339 | Bucha de Redução Branca p/ Tubos Extensivos, Ø 1 1/2" x 1 1/4" x 7/8" | 10 | 31C1092
|  |  | 28525 | BUCHA: plástica, fixação, 8 mm | 3 | 31C1092
|  |  | 98762 | SIFÃO: rígido p/ pia ABS, branco, 1.1/2" x 40 mm | 10 | 31C1092
|  |  | 50405 | DTIO - VÁLVULA: esfera, mini, MxF, 1/2", IVM 12698 | 40 | 31C1092
|  |  | 42817 | CONEXÃO: t, cromado, roscável, 1/2" | 8 | 31C1092
|  |  | 40667 | SIFÃO: simples, polipropileno, c/ saída p/ máquina de lavar, 40 mm | 10 | 31C1092
|  |  | 15681 | ADAPTADOR: p/ lavadora roupas, branco, 40 mm | 8 | 31C1092
|  |  | 35519 | PORTA TOALHA: 57 cm, hope, cromado | 20 | 34C1092
|  |  | 91920 | (91920) CABIDE: hotel, duplo, cromado, polido | 20 | 34C1092

## Oficina MPU
|  |  | LOCAL: Oficina |  |  | LOCAL: Oficina
|  |  | Nome do Kit: Oficina MPU (D3050) |  |  | Nome do Kit: Oficina Infra (D2010)
Para reordenar | Equipe | Solicitante | Código do Item | Descrição | QTD | Código do Item | Descrição | QTD
|  |  | 103082 | PAINEL: MPU, 20 mm x 2,0 m x 1,2 m | 50 | 91813 | BASE: p/ misturador monocomando, chuveiro, 3/4", lift | 46
|  |  | 103084 | PERFIL: U, ALU 20 mm, c/ 3 m | 2 | 26072 | COTOVELO: PPR, 90°, rosca macho, 25 mm x 3/4'' | 138
|  |  | 98784 | PERFIL: f, alumínio, p/ painel, 20 mm, cinza, c/ 3 m, F-C-04 | 22 | 17764 | TUBO: PPR PN20, 25 mm, barra 3 m | 4
|  |  | 103083 | PERFIL: cadeira H, p/ painel, 20 mm, c/ 3 m | 5 | 57941 | DTIO - ESPUMA EXPANSIVA; Poliuretano Aerossol Profissional 500ml/480g | 72
|  |  | 36707 | JUNTAS: de conexão flexível p/ dutos, vinil reforçado, lona encerada, 45/100, 5 m | 2 | 28877 | ADAPTADOR: transição, PPR, roscável, macho, 50 mm x 1.1/2" | 46
|  |  | 37785 | PERFILADO: perfurado, chapa 20, 38 x 19 x 3000 mm | 10 | 86383 | VÁLVULA: descarga DN40, 1.1/2 | 46
|  |  | 30668 | PERFIL; p/ Duto PW-2 (1.92 kg/pc) Barra 3 m POWERMATIC 04.002.02.0003 | 10 | 20009 | TUBO; p/ válvula de descarga (Bengala) 38 mm (1.1/2") | 46
|  |  | 98775 | SELANTE: acrilico, p/ MPU, branco, 430 g | 20 | 26591 | ADAPTADOR: PPR, roscável, fêmea, 25 mm x 1/2" | 96
|  |  | 37719 | CHAPA: aço galvanizada, nº 20, 1000 x 2000 mm | 10 | 26492 | ADAPTADOR: PPR, macho, 25 mm x 1/2" | 96
|  |  | 39223 | GRELHA: retorno, RHN, anodizado fosco, 200 x 200, s/ registro | 48 | 56486 | ARAME; Recozido Trançado BWG 18 | 16
|  |  | 98778 | COLA: p/ painel MPU, lata c/ 2,8 kg | 10 | 81484 | TUBO: PPR PN12, 50 mm, barra 3 m | 4
|  |  | 98775 | SELANTE: acrilico, p/ MPU, branco, 430 g | 30 | 18695 | Joelho: PPR, 45° X 50mm | 48
|  |  |  | Grelha Retorno Aleta Fixa 200x100 Alumínio Espacial s/registro | 8

## Ático
|  |  | LOCAL: ÁTICO |  |  | LOCAL: ÁTICO
|  |  | Nome do Kit: Ático Abastecimento |  |  | Nome do Kit: Ático Exaustão
Para reordenar | Equipe | Solicitante | Código do Item | Descrição | QTD | Código do Item | Descrição | QTD
|  |  | 27288 | COTOVELO: PPR, 90°, 63 mm | 26 | 98860 | VIBRA STOP: base de inércia pré moldada, 1500 x 1500 mm, B16 | 1
|  |  | 37873 | COTOVELO: PPR, 45°, 63 mm | 6 | 77715 | CHUMBADOR: passante, rosca externa, galvanizado, parabolt, 3/8" x 3.3/4" | 6
|  |  | 21129 | VÁLVULA BORBOLETA; Tipo Wafer c/ Alavanca Disco/Haste Inox Vedação EPDM Ø 2" | 7 | 98776 | ADESIVO: isocinato, p/ perfil, 500 g, C-06-02 | 2
|  |  | 90117 | FLANGE: com colarinho, PPR 63mm, Norma ANSI, Classe 150 | 14 | 19646 | SAPATA: rápida, base quadrada 4 furos, p/ perfilados | 6
|  |  | 41120 | VÁLVULA BORBOLETA: tipo wafer, c/ alavanca, disco/haste, inox, vedação EPDM Ø 1.1/2" | 6 | 27778 | CANTONEIRA: 2 furos e rasgo p/ perfilados PZ | 6
|  |  | 90119 | FLANGE: com colarinho, PPR 50mm, norma Ansi, classe 150 | 14 | 98775 | SELANTE: acrilico, p/ MPU, branco, 430 g | 10
|  |  | 90121 | FLANGE: com colarinho, PPR 110mm norma ANSI, classe 150 | 4 | 98777 | FITA: alumínio, MPU, 50 x 50 mm | 5
|  |  | 21233 | VÁLVULA BORBOLETA; Tipo Wafer c/ Alavanca Disco/Haste Inox Vedação EPDM Ø 4" | 2 | 43085 | PARAFUSO: olhal, UNC 1/4 ", aço carbono, 70 kg | 80
|  |  | 27666 | ADAPTADOR; PVC Soldável Curto 60 mm x 2" | 2 | 19519 | ABRAÇADEIRA; 140mm - 153mm 5.1/2" - 6" Regulável Aço Carbono Fita 14mm | 24
|  |  | 76067 | TÊ: PPR, 110 mm | 13 | 13981 | FITA ADESIVA; Aluminizada p/ Refrigeração 48 mm x 50 m | 2
|  |  | 80419 | BUCHA DE REDUÇÃO: PPR, 110 x 90 mm | 1 | 64160 | BANDA ACÚSTICA: p/ Drywall, 48 x 4 mm, cinza, rolo c/ 10 m | 2
|  |  | 90122 | FLANGE: com colarinho, PPR 90mm, norma ANSI, classe 150 | 4 | 28153 | PARAFUSO; Zincado Cabeça Francesa p/ Perfilados WW (Whitworth) Rosca Inteira 5/16" x 1.1/4" | 1
|  |  | 32404 | VÁLVULA BORBOLETA; Tipo Wafer c/ Alavanca Disco/Haste Inox Vedação EPDM Ø 3" | 3 | 38158 | FILTRO: abs, carvão ativado, F760-610x610x292, modelo Cardu | 2
|  |  | 71332 | TUBO: PPR PN12, 110 mm, barra 3 m | 53 | 44372 | PORTA FILTROS: de carvão ativado, p/ montagem em dutos, vazão nominal 4000 m3/h, tamanho final 1428 x 804 x653, profund.292 mm, modelo Cardu | 1
|  |  | 71331 | LUVA: PPR, 110 mm | 37 | 75188 | DUTO; Flexível Ø 150 mm x 3m Semidec | 12
|  |  | 15295 | JOELHO: 45°, ppr, verde, 110 mm | 6 | 32286 | COLARINHO: MPU c/ registro, 6 ", 150 mm | 24
|  |  | 26294 | COTOVELO: PPR, 90°, verde, 50 mm | 24 | 59869 | DTIO - PORCA: sextavada, zincada, 1/4" | 1
|  |  | 16772 | te,ppr 63mm | 6 |  | FIltro TROX G4 1x F754 592 x 592 | 1
|  |  | 27449 | TÊ: PPR, 50 mm | 6 | 38931 | VENTILADOR: gabinete, 3190 m³/h, 1343 rpm, 0,75 hp, 3Ø/220/60, IP55 | 1
|  |  | 19458 | COTOVELO: PPR, 90°, 90 mm | 3
|  |  | 71550 | ADAPTADOR: PPR, fêmea, 63 mm x 2" | 1
|  |  | 79354 | BUCHA DE REDUÇÃO: PPR, 110 x 50 mm | 1
|  |  | 87138 | BUCHA DE REDUÇÃO: PPR, 50 x 25 mm | 1
|  |  | 16881 | COTOVELO: PPR, 90°, 25 mm | 6
|  |  | 29711 | VÁLVULA: esfera, latão niquelado, 3/4” BSP IVM 12574 | 1
|  |  | 26236 | ADAPTADOR: PPR macho, 25 mm x 3/4" | 2
|  |  | 25391 | TÊ: PPR, 25 mm | 1
|  |  | 26591 | ADAPTADOR: PPR, roscável, fêmea, 25 mm x 1/2" | 1