## Kit Infra 3°
te
|  |  | c | Kit Hidráulica Infra 3°
Para reordenar | Equipe | Solicitante |  | Código do Item | Descrição (3° Andar) |  | Dimensão
0 |  |  |  | 17342 | TÊ: PPR, redução, 40 x 25 mm | 12 | D2010
0 |  |  |  | 16881 | JOELHO: PPR, 90° x 25 mm | 162 | D2010
0 |  |  |  | 25391 | TÊ: PPR, 25 mm | 96 | D2010
0 |  |  |  | 29711 | VÁLVULA: esfera, latão niquelado, 3/4” BSP IVM 12574 | 24 | D2010
0 |  |  |  | 26236 | ADAPTADOR: PPR macho, 25 mm x 3/4" | 36 | D2010
0 |  |  |  | 27050 | COTOVELO: PPR, 90°, 40 mm | 12 | D2010
0 |  |  |  | 26072 | COTOVELO: PPR, 90°, rosca macho, 25 mm x 3/4'' | 36 | D2010
0 |  |  |  | 26492 | ADAPTADOR: PPR, macho, 25 mm x 1/2" | 24 | D2010
0 |  |  |  | 26591 | ADAPTADOR: PPR, roscável, fêmea, 25 mm x 1/2" | 24 | D2010
0 |  |  |  | 25913 | COTOVELO: PPR, 90°, rosca macho, 25 mm x 1/2'' | 24 | D2010
0 |  |  |  | 91813 | BASE: p/ misturador monocomando, chuveiro, 3/4", lift | 10 | D2010
0 |  |  |  | 29111 | COTOVELO; Soldável s/ Anel Bolsa x Bolsa em Cobre Ø 22mm | 12 | D2010
0 |  |  |  | 19110 | CONECTOR; Soldável s/ Anel Bolsa x Rosca Macho em Bronze Ø 22mm x 3/4" | 12 | D2010
0 |  |  |  | 97030 | ADAPTADOR: PPR, fix dry, fêmea, 20 mm x 1/2" | 24 | D2010
0 |  |  |  | 32417 | BUCHA DE REDUÇÃO: PPR, 25 x 20 mm | 24 | D2010
0 |  |  |  | 25962 | LUVA: PPR, 25 mm | 24 | D2010
0 |  |  |  | 19896 | TUBO: PPR PN12.5, 25 mm, barra 3 m | 25 | D2010
0 |  |  |  | 81485 | TUBO: PPR PN12, 40 mm, barra 3 m | 30 | D2010
0 |  |  |  | 71553 | TUBO: PPR PN12, 63 mm, barra 3 m | 30 | D2010
0 |  |  |  | 28469 | ABRACADEIRA; Tipo Ômega p/ Conduíte 3/4 | 100 | D2010
0 |  |  |  | 42817 | CONEXÃO: t, cromado, roscável, 1/2" | 20 | D2010
0 |  |  |  | 17764 | TUBO: PPR PN20, 25 mm, barra 3 m | 40 | D2010
0 |  |  |  | 43887 | REVESTIMENTO: elastomérico, 9 x Ø 28 mm, 2 m, AF, armaflex | 60 | D2010
0 |  |  |  | 21923 | REVESTIMENTO: elastomérico, 9 x Ø 35 mm, 2 m, AF, armaflex | 30 | D2010
0 |  |  |  | 57941 | DTIO - ESPUMA EXPANSIVA; Poliuretano Aerossol Profissional 500ml/480g | 10 | D2010
0 |  |  |  | 50405 | DTIO - VÁLVULA: esfera, mini, MxF, 1/2", IVM 12698 | 70 | D2010
0 |  |  |  | 81484 | TUBO: PPR PN12, 50 mm, barra 3 m | 10 | D2010
0 |  |  |  | 15595 | ADESIVO; p/ Isolantes Térmicos Flexíveis 900ml Armaflex | 2 | D2010
0 |  |  |  | 54132 | CHUMBADOR: over head, mecânico, zincado, aço carbono, 1/4" x 33mm, chave 3/8" | 1 | D2010
0 |  |  |  | 26817 | BARRA: roscada, zincada 1/4" x 3 m | 18 | D2010
0 |  |  |  | 59867 | ARRUELA: zincada, lisa, 1/4" (6,35 mm) | 1 | D2010
0 |  |  |  | 59869 | DTIO - PORCA: sextavada, zincada, 1/4" | 1 | D2010
0 |  |  |  | 81127 | PERFILADO: perfurado, 38 x 38mm, 6 m, #18, zincado | 1 | D2010
0
0 |  |  |  | Esgoto e Ventilação
0 |  |  |  | 53263 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 50 mm | 122 | D2020
0 |  |  |  | 53260 | JOELHO: PVC, esgoto, 45°, 50 mm | 100 | D2020
0 |  |  |  | 53278 | LUVA: PVC, esgoto, 100 mm | 36 | D2020
0 |  |  |  | 53261 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 100 mm | 22 | D2020
0 |  |  |  | 53300 | TE: PVC, esgoto, 50 x 50 mm | 35 | D2020
0 |  |  |  | 53272 | JUNÇÃO: PVC, esgoto, 50 x 50 mm | 6 | D2020
0 |  |  |  | 53279 | LUVA: PVC, esgoto, 50 mm | 100 | D2020
0 |  |  |  | 53289 | REDUÇÃO: PVC, esgoto, excêntrica, 100 x 50 mm | 6 | D2020
0 |  |  |  | 15681 | ADAPTADOR: p/ lavadora roupas, branco, 40 mm | 6 | D2020
0 |  |  |  | 53246 | DTIO - CORPO CAIXA SIFONADA: PVC esgoto n° 5 c/ 7 entradas Ø 150 mm x 150 mm x 50 mm | 10 | D2020
0 |  |  |  | 53257 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 40 mm, c/ anel de borracha | 24 | D2020
0 |  |  |  | 53262 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 40 mm | 12 | D2020
0 |  |  |  | 53236 | REDUÇÃO: PVC, longa, esgoto, 50 x 40 mm | 30 | D2020
0 |  |  |  | 53259 | JOELHO: PVC, esgoto, 45°, 40 mm | 20 | D2020
0 |  |  |  | 53298 | TE: PVC, esgoto, 100 x 50 mm | 30 | D2020
0 |  |  |  | 65799 | TUBO: PVC, esgoto, 150 mm, barra 6 m | 1 | D2020
0 |  |  |  | 66570 | TUBO: PVC, esgoto, 40 mm, 6 m | 12 | D2020
0 |  |  |  | 66427 | TUBO: PVC, esgoto, 50 mm, barra 6 m | 15 | D2020
0 |  |  |  | 66569 | TUBO: PVC, esgoto, 100 mm, barra 6 m | 15 | D2020
0 |  |  |  | 53297 | TÊ: PVC, esgoto, 100 x 100 mm | 3 | D2020
0 |  |  |  | 28383 | LUVA DE CORRER: PVC, esgoto, 100 mm | 6 | D2020
0 |  |  |  | 24145 | ABRAÇADEIRA: tipo ômega, p/ conduíte, 1 1/2" PZ | 60 | D2020
0 |  |  |  | 28525 | BUCHA: plástica, fixação, 8 mm | 100 | D2020
0 |  |  |  | 19436 | PARAFUSO; Zincado Cabeça Chata AA (Auto-atarraxante) Fenda Phillips 4,8 x 50 mm | 100 | D2020
0 |  |  |  | 53232 | DTIO - ADESIVO: p/ tubos e conexões de PVC 175 g | 6 | D2020
0 |  |  |  | 53233 | DTIO - ADESIVO: tubos e conexões de PVC 850g | 2 | D2020
|  |  |  | 53294 | DTIO - SOLUÇÃO PREPARADORA: 1L p/ tubos e conexões de PVC | 3 | D2020
|  |  |  | 98762 | SIFÃO: rígido p/ pia ABS, branco, 1.1/2" x 40 mm | 15 | D2020
|  |  |  | 40667 | SIFÃO: simples, polipropileno, c/ saída p/ máquina de lavar, 40 mm | 15 | D2020
|  |  |  | 21898 | DTIO - PORTA GRELHA: quadrado, p/ grelha quadrada, 150 mm, prata | 14 | D2020
|  |  |  | 53256 | DTIO - GRELHA: quadrada inox Ø 150 mm com fecho c/ moldura | 14 | D2020
Kit de Materiais
para Uso na Obra

## Kit Infra 2°-T
Para reordenar | Equipe | Solicitante | Código | AF e AQ 2º Andar |  | Dimensão | Código | AF e AQ 1º Andar |  | Dimensão | Código | AF e AQ Térreo |  | Dimensão
0 |  |  | 25391 | TÊ: PPR, 25 mm | 48 | D2010 | 25391 | TÊ: PPR, 25 mm | 48 | D2010 | 25391 | TÊ: PPR, 25 mm | 48 | D2010
0 |  |  | 16881 | JOELHO: PPR, 90° x 25 mm | 156 | D2010 | 16881 | JOELHO: PPR, 90° x 25 mm | 156 | D2010 | 16881 | JOELHO: PPR, 90° x 25 mm | 156 | D2010
0 |  |  | 29711 | VÁLVULA: esfera, latão niquelado, 3/4” BSP IVM 12574 | 24 | D2010 | 29711 | VÁLVULA: esfera, latão niquelado, 3/4” BSP IVM 12574 | 24 | D2010 | 29711 | VÁLVULA: esfera, latão niquelado, 3/4” BSP IVM 12574 | 26 | D2010
0 |  |  | 26236 | ADAPTADOR: PPR macho, 25 mm x 3/4" | 36 | D2010 | 26236 | ADAPTADOR: PPR macho, 25 mm x 3/4" | 36 | D2010 | 26236 | ADAPTADOR: PPR macho, 25 mm x 3/4" | 36 | D2010
0 |  |  | 26072 | COTOVELO: PPR, 90°, rosca macho, 25 mm x 3/4'' | 36 | D2010 | 26072 | COTOVELO: PPR, 90°, rosca macho, 25 mm x 3/4'' | 36 | D2010 | 26072 | COTOVELO: PPR, 90°, rosca macho, 25 mm x 3/4'' | 36 | D2010
0 |  |  | 91813 | BASE: p/ misturador monocomando, chuveiro, 3/4", lift | 12 | D2010 | 91813 | BASE: p/ misturador monocomando, chuveiro, 3/4", lift | 12 | D2010 | 91813 | BASE: p/ misturador monocomando, chuveiro, 3/4", lift | 12 | D2010
0 |  |  | 29111 | COTOVELO; Soldável s/ Anel Bolsa x Bolsa em Cobre Ø 22mm | 12 | D2010 | 29111 | COTOVELO; Soldável s/ Anel Bolsa x Bolsa em Cobre Ø 22mm | 12 | D2010 | 29111 | COTOVELO; Soldável s/ Anel Bolsa x Bolsa em Cobre Ø 22mm | 12 | D2010
0 |  |  | 26492 | ADAPTADOR: PPR, macho, 25 mm x 1/2" | 24 | D2010 | 26492 | ADAPTADOR: PPR, macho, 25 mm x 1/2" | 24 | D2010 | 26492 | ADAPTADOR: PPR, macho, 25 mm x 1/2" | 24 | D2010
0 |  |  | 26591 | ADAPTADOR: PPR, roscável, fêmea, 25 mm x 1/2" | 24 | D2010 | 26591 | ADAPTADOR: PPR, roscável, fêmea, 25 mm x 1/2" | 24 | D2010 | 26591 | ADAPTADOR: PPR, roscável, fêmea, 25 mm x 1/2" | 24 | D2010
0 |  |  | 25913 | COTOVELO: PPR, 90°, rosca macho, 25 mm x 1/2'' | 24 | D2010 | 25913 | COTOVELO: PPR, 90°, rosca macho, 25 mm x 1/2'' | 24 | D2010 | 25913 | COTOVELO: PPR, 90°, rosca macho, 25 mm x 1/2'' | 24 | D2010
0 |  |  | 19110 | CONECTOR; Soldável s/ Anel Bolsa x Rosca Macho em Bronze Ø 22mm x 3/4" | 12 | D2010 | 19110 | CONECTOR; Soldável s/ Anel Bolsa x Rosca Macho em Bronze Ø 22mm x 3/4" | 12 | D2010 | 19110 | CONECTOR; Soldável s/ Anel Bolsa x Rosca Macho em Bronze Ø 22mm x 3/4" | 12 | D2010
0 |  |  | 16906 | TÊ: PPR, redução, 32 x 25 mm | 12 | D2010 | 16906 | TÊ: PPR, redução, 32 x 25 mm | 12 | D2010 | 16906 | TÊ: PPR, redução, 32 x 25 mm | 12 | D2010
0 |  |  | 25393 | BUCHA DE REDUÇÃO: PPR, 40 x 32 mm | 6 | D2010 | 26139 | LUVA: PPR, 32 mm | 6 | D2010 | 26139 | LUVA: PPR, 32 mm | 6 | D2010
0 |  |  | 25526 | LUVA: PPR, 40 mm | 6 | D2010 | 32101 | TE: PPR, 32 mm | 12 | D2010 | 32101 | TE: PPR, 32 mm | 12 | D2010
0 |  |  | 19896 | TUBO: PPR PN12.5, 25 mm, barra 3 m | 25 | D2010 | 19896 | TUBO: PPR PN12.5, 25 mm, barra 3 m | 25 | D2010 | 19896 | TUBO: PPR PN12.5, 25 mm, barra 3 m | 25 | D2010
0 |  |  | 81485 | TUBO: PPR PN12, 40 mm, barra 3 m | 30 | D2010 | 81485 | TUBO: PPR PN12, 40 mm, barra 3 m | 30 | D2010 | 81485 | TUBO: PPR PN12, 40 mm, barra 3 m | 30 | D2010
0 |  |  | 71553 | TUBO: PPR PN12, 63 mm, barra 3 m | 30 | D2010 | 71553 | TUBO: PPR PN12, 63 mm, barra 3 m | 30 | D2010 | 71553 | TUBO: PPR PN12, 63 mm, barra 3 m | 30 | D2010
0 |  |  | 28469 28469 | ABRACADEIRA; Tipo Ômega p/ Conduíte 3/4 | 100 | D2010 | 28469 28469 | ABRACADEIRA; Tipo Ômega p/ Conduíte 3/4 | 100 | D2010 | 28469 | ABRACADEIRA; Tipo Ômega p/ Conduíte 3/4 | 100 | D2010
0 |  |  | 42817 | CONEXÃO: t, cromado, roscável, 1/2" | 20 | D2010 | 42817 | CONEXÃO: t, cromado, roscável, 1/2" | 20 | D2010 | 42817 | CONEXÃO: t, cromado, roscável, 1/2" | 20 | D2010
0 |  |  | 17764 | TUBO: PPR PN20, 25 mm, barra 3 m | 40 | D2010 | 17764 | TUBO: PPR PN20, 25 mm, barra 3 m | 40 | D2010 | 17764 | TUBO: PPR PN20, 25 mm, barra 3 m | 40 | D2010
0 |  |  | 43887 | REVESTIMENTO: elastomérico, 9 x Ø 28 mm, 2 m, AF, armaflex | 60 | D2010 | 43887 | REVESTIMENTO: elastomérico, 9 x Ø 28 mm, 2 m, AF, armaflex | 60 | D2010 | 43887 | REVESTIMENTO: elastomérico, 9 x Ø 28 mm, 2 m, AF, armaflex | 70 | D2010
0 |  |  | 21923 | REVESTIMENTO: elastomérico, 9 x Ø 35 mm, 2 m, AF, armaflex | 30 | D2010 | 21923 | REVESTIMENTO: elastomérico, 9 x Ø 35 mm, 2 m, AF, armaflex | 30 | D2010 | 21923 | REVESTIMENTO: elastomérico, 9 x Ø 35 mm, 2 m, AF, armaflex | 40 | D2010
0 |  |  | 15595 | ADESIVO; p/ Isolantes Térmicos Flexíveis 900ml Armaflex | 2 | D2010 | 15595 | ADESIVO; p/ Isolantes Térmicos Flexíveis 900ml Armaflex | 2 | D2010 | 15595 | ADESIVO; p/ Isolantes Térmicos Flexíveis 900ml Armaflex | 2 | D2010
0 |  |  | 26139 | LUVA: PPR, 32 mm | 12 | D2010 | 27077 | LUVA: PPR, 63 mm | 6 | D2010 | 27077 | LUVA: PPR, 63 mm | 6 | D2010
0 |  |  | 81484 | TUBO: PPR PN12, 50 mm, barra 3 m | 10 | D2010 | 81484 | TUBO: PPR PN12, 50 mm, barra 3 m | 10 | D2010 | 81484 | TUBO: PPR PN12, 50 mm, barra 3 m | 10 | D2010
0 |  |  | 32101 | TE: PPR, 32 mm | 12 | D2010 | 50405 | DTIO - VÁLVULA: esfera, mini, MxF, 1/2", IVM 12698 | 70 | D2010 | 28695 | CONECTOR; Soldável s/ Anel Bolsa x Rosca Macho em Bronze Ø 28mm x 1" | 15 | D2010
0 |  |  | 50405 | DTIO - VÁLVULA: esfera, mini, MxF, 1/2", IVM 12698 | 70 | D2010 | 57941 | DTIO - ESPUMA EXPANSIVA; Poliuretano Aerossol Profissional 500ml/480g | 10 | D2010 | 50405 | DTIO - VÁLVULA: esfera, mini, MxF, 1/2", IVM 12698 | 70 | D2010
0 |  |  | 27077 | LUVA: PPR, 63 mm | 6 | D2010 |  |  |  |  | 57941 | DTIO - ESPUMA EXPANSIVA; Poliuretano Aerossol Profissional 500ml/480g | 10 | D2010
0 |  |  | 57941 | DTIO - ESPUMA EXPANSIVA; Poliuretano Aerossol Profissional 500ml/480g | 10 | D2010 | Esgoto e Ventilação |  |  |  | 25677 | VÁLVULA: de retenção, tipo disco, c/ obturador em latão, Ø 1'' | 6 | D2010
0 | [6 empty] | 53246 | DTIO - CORPO CAIXA SIFONADA: PVC esgoto n° 5 c/ 7 entradas Ø 150 mm x 150 mm x 50 mm | 15 | D2020 | 99554 | REVESTIMENTO: elastomérico, 13 x Ø 54 mm, 2 m, AF, Armaflex | 56 | D2010
0 |  |  | Esgoto e Ventilação |  |  |  | 53261 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 100 mm | 20 | D2020 | 19110 | CONECTOR; Soldável s/ Anel Bolsa x Rosca Macho em Bronze Ø 22mm x 3/4" | 4 | D2010
0 |  |  | 53246 | DT+G39:H72IO - CORPO CAIXA SIFONADA: PVC esgoto n° 5 c/ 7 entradas Ø 150 mm x 150 mm x 50 mm | 15 | D2020 | 53278 | LUVA: PVC, esgoto, 100 mm | 60 | D2020 | 63868 | VÁLVULA; de Retenção Horizontal 3/4" Latão com Portinhola | 2 | D2010
0 |  |  | 53261 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 100 mm | 20 | D2020 | 53273 | JUNÇÃO: PVC, esgoto, 100 x 100 mm | 15 | D2020 | 18461 | ABRAÇADEIRA: eletrolitica, tipo econômica, 1 1/2" | 50 | D2010
0 |  |  | 53278 | LUVA: PVC, esgoto, 100 mm | 60 | D2020 | 41241 | JUNÇÃO: dupla, PVC, esgoto, 100 x 100 x100 mm | 10 | D2020 | 27682 | NIPLE; Duplo Galvanizado Rosca BSP Ø 1" | 8 | D2010
0 |  |  | 53273 | JUNÇÃO: PVC, esgoto, 100 x 100 mm | 15 | D2020 | 53258 | JOELHO: PVC, esgoto, 45°, 100 mm | 25 | D2020 | 28385 | NIPLE: duplo, galvanizado, rosca BSP, Ø 3/4" | 10 | D2010
0 |  |  | 41241 | JUNÇÃO: dupla, PVC, esgoto, 100 x 100 x100 mm | 10 | D2020 | 53297 | TÊ: PVC, esgoto, 100 x 100 mm | 3 | D2020 | 28268 | VÁLVULA; Esfera Latão Niquelado, Ø 1” BSP | 6 | D2010
0 |  |  | 53258 | JOELHO: PVC, esgoto, 45°, 100 mm | 25 | D2020 | 53279 | LUVA: PVC, esgoto, 50 mm | 50 | D2020 | Esgoto e Ventilação
0 |  |  | 53297 | TÊ: PVC, esgoto, 100 x 100 mm | 3 | D2020 | 53260 | JOELHO: PVC, esgoto, 45°, 50 mm | 30 | D2020 | 53278 | LUVA: PVC, esgoto, 100 mm | 60 | D2020
0 |  |  | 53279 | LUVA: PVC, esgoto, 50 mm | 50 | D2020 | 53263 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 50 mm | 48 | D2020 | 53273 | JUNÇÃO: PVC, esgoto, 100 x 100 mm | 12 | D2020
0 |  |  | 53260 | JOELHO: PVC, esgoto, 45°, 50 mm | 30 | D2020 | 53272 | JUNÇÃO: PVC, esgoto, 50 x 50 mm | 40 | D2020 | 41241 | JUNÇÃO: dupla, PVC, esgoto, 100 x 100 x100 mm | 6 | D2020
0 |  |  | 53263 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 50 mm | 48 | D2020 | 53257 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 40 mm, c/ anel de borracha | 24 | D2020 | 53258 | JOELHO: PVC, esgoto, 45°, 100 mm | 12 | D2020
0 |  |  | 53272 | JUNÇÃO: PVC, esgoto, 50 x 50 mm | 40 | D2020 | 31044 | LUVA DE CORRER: pvc, esgoto, 40 mm | 20 | D2020 | 53297 | TÊ: PVC, esgoto, 100 x 100 mm | 3 | D2020
0 |  |  | 53257 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 40 mm, c/ anel de borracha | 24 | D2020 | 53236 | REDUÇÃO: PVC, longa, esgoto, 50 x 40 mm | 30 | D2020 | 53279 | LUVA: PVC, esgoto, 50 mm | 96 | D2020
0 |  |  | 31044 | LUVA DE CORRER: pvc, esgoto, 40 mm | 20 | D2020 | 53298 | TE: PVC, esgoto, 100 x 50 mm | 30 | D2020 | 53260 | JOELHO: PVC, esgoto, 45°, 50 mm | 42 | D2020
0 |  |  | 53236 | REDUÇÃO: PVC, longa, esgoto, 50 x 40 mm | 30 | D2020 | 53300 | TE: PVC, esgoto, 50 x 50 mm | 25 | D2020 | 53263 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 50 mm | 24 | D2020
0 |  |  | 53298 | TE: PVC, esgoto, 100 x 50 mm | 30 | D2020 | 28383 | LUVA DE CORRER: PVC, esgoto, 100 mm | 10 | D2020 | 53272 | JUNÇÃO: PVC, esgoto, 50 x 50 mm | 12 | D2020
0 |  |  | 53300 | TE: PVC, esgoto, 50 x 50 mm | 25 | D2020 | 28785 | LUVA; de Correr PVC Esgoto Ø 50 mm | 20 | D2020 | 53257 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 40 mm, c/ anel de borracha | 12 | D2020
0 |  |  | 28383 | LUVA DE CORRER: PVC, esgoto, 100 mm | 10 | D2020 | 53289 | REDUÇÃO: PVC, esgoto, excêntrica, 100 x 50 mm | 20 | D2020 | 31044 | LUVA DE CORRER: pvc, esgoto, 40 mm | 12 | D2020
0 |  |  | 28785 | LUVA; de Correr PVC Esgoto Ø 50 mm | 20 | D2020 | 28525 | BUCHA: plástica, fixação, 8 mm | 100 | D2020 | 53236 | REDUÇÃO: PVC, longa, esgoto, 50 x 40 mm | 24 | D2020
0 |  |  | 53289 | REDUÇÃO: PVC, esgoto, excêntrica, 100 x 50 mm | 20 | D2020 | 19436 | PARAFUSO; Zincado Cabeça Chata AA (Auto-atarraxante) Fenda Phillips 4,8 x 50 mm | 100 | D2020 | 53298 | TE: PVC, esgoto, 100 x 50 mm | 18 | D2020
0 |  |  | 28525 | BUCHA: plástica, fixação, 8 mm | 100 | D2020 | 24145 | ABRAÇADEIRA: tipo ômega, p/ conduíte, 1 1/2" PZ | 60 | D2020 | 53300 | TE: PVC, esgoto, 50 x 50 mm | 25 | D2020
0 |  |  | 19436 | PARAFUSO; Zincado Cabeça Chata AA (Auto-atarraxante) Fenda Phillips 4,8 x 50 mm | 100 | D2020 | 53232 | DTIO - ADESIVO: p/ tubos e conexões de PVC 175 g | 6 | D2020 | 28383 | LUVA DE CORRER: PVC, esgoto, 100 mm | 10 | D2020
0 |  |  | 24145 | ABRAÇADEIRA: tipo ômega, p/ conduíte, 1 1/2" PZ | 60 | D2020 | 53233 | DTIO - ADESIVO: tubos e conexões de PVC 850g | 2 | D2020 | 28785 | LUVA; de Correr PVC Esgoto Ø 50 mm | 20 | D2020
0 |  |  | 53232 | DTIO - ADESIVO: p/ tubos e conexões de PVC 175 g | 6 | D2020 | 53294 | DTIO - SOLUÇÃO PREPARADORA: 1L p/ tubos e conexões de PVC | 3 | D2020 | 53289 | REDUÇÃO: PVC, esgoto, excêntrica, 100 x 50 mm | 20 | D2020
0 |  |  | 53233 | DTIO - ADESIVO: tubos e conexões de PVC 850g | 2 | D2020 | 98762 | SIFÃO: rígido p/ pia ABS, branco, 1.1/2" x 40 mm | 15 | D2020 | 28525 | BUCHA: plástica, fixação, 8 mm | 100 | D2020
0 |  |  | 53294 | DTIO - SOLUÇÃO PREPARADORA: 1L p/ tubos e conexões de PVC | 3 | D2020 | 40667 | SIFÃO: simples, polipropileno, c/ saída p/ máquina de lavar, 40 mm | 15 | D2020 | 19436 | PARAFUSO; Zincado Cabeça Chata AA (Auto-atarraxante) Fenda Phillips 4,8 x 50 mm | 100 | D2020
0 |  |  | 98762 | SIFÃO: rígido p/ pia ABS, branco, 1.1/2" x 40 mm | 15 | D2020 | 21898 | DTIO - PORTA GRELHA: quadrado, p/ grelha quadrada, 150 mm, prata | 14 | D2020 | 24145 | ABRAÇADEIRA: tipo ômega, p/ conduíte, 1 1/2" PZ | 60 | D2020
0 |  |  | 40667 | SIFÃO: simples, polipropileno, c/ saída p/ máquina de lavar, 40 mm | 15 | D2020 | 66569 | TUBO: PVC, esgoto, 100 mm, barra 6 m | 15 | D2020 | 53232 | DTIO - ADESIVO: p/ tubos e conexões de PVC 175 g | 6 | D2020
0 |  |  | 21898 | DTIO - PORTA GRELHA: quadrado, p/ grelha quadrada, 150 mm, prata | 12 | D2020 | 53256 | DTIO - GRELHA: quadrada inox Ø 150 mm com fecho c/ moldura | 14 | D2020 | 53233 | DTIO - ADESIVO: tubos e conexões de PVC 850g | 2 | D2020
0 |  |  | 66569 | TUBO: PVC, esgoto, 100 mm, barra 6 m | 15 | D2020 | 66427 | TUBO: PVC, esgoto, 50 mm, barra 6 m | 15 | D2020 | 53294 | DTIO - SOLUÇÃO PREPARADORA: 1L p/ tubos e conexões de PVC | 3 | D2020
0 |  |  | 53256 | DTIO - GRELHA: quadrada inox Ø 150 mm com fecho c/ moldura | 12 | D2020 | 65799 | TUBO: PVC, esgoto, 150 mm, barra 6 m | 1 | D2020 | 98762 | SIFÃO: rígido p/ pia ABS, branco, 1.1/2" x 40 mm | 15 | D2020
|  |  | 66427 | TUBO: PVC, esgoto, 50 mm, barra 6 m | 15 | D2020 | 66570 | TUBO: PVC, esgoto, 40 mm, 6 m | 12 | D2020 | 40667 | SIFÃO: simples, polipropileno, c/ saída p/ máquina de lavar, 40 mm | 15 | D2020
|  |  | 65799 | TUBO: PVC, esgoto, 150 mm, barra 6 m | 1 | D2020 | 53259 | JOELHO: PVC, esgoto, 45°, 40 mm | 20 | D2020 | 21898 | DTIO - PORTA GRELHA: quadrado, p/ grelha quadrada, 150 mm, prata | 14 | D2020
|  |  | 66570 | TUBO: PVC, esgoto, 40 mm, 6 m | 12 | D2020 | 53262 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 40 mm | 12 | D2020 | 66569 | TUBO: PVC, esgoto, 100 mm, barra 6 m | 15 | D2020
|  |  | 53259 | JOELHO: PVC, esgoto, 45°, 40 mm | 20 | D2020 | 18695 | JOELHO: PPR, 45° x 50 mm | 12 | D2020 | 53256 | DTIO - GRELHA: quadrada inox Ø 150 mm com fecho c/ moldura | 14 | D2020
|  |  | 53262 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 40 mm | 12 | D2020 | 26294 | COTOVELO: PPR, 90°, verde, 50 mm | 12 | D2020 | 66427 | TUBO: PVC, esgoto, 50 mm, barra 6 m | 15 | D2020
|  |  | 18695 | JOELHO: PPR, 45° x 50 mm | 12 | D2020 | 27449 | TÊ: PPR, 50 mm | 6 | D2020 | 65799 | TUBO: PVC, esgoto, 150 mm, barra 6 m | 1 | D2020
|  |  | 26294 | COTOVELO: PPR, 90°, verde, 50 mm | 12 | D2020 | 16772 | TÊ: PPR, 63 mm | 6 | D2020 | 66570 | TUBO: PVC, esgoto, 40 mm, 6 m | 12 | D2020
|  |  | 27449 | TÊ: PPR, 50 mm | 6 | D2020 | 17594 | BUCHA DE REDUÇÃO: PPR, 63 x 50 mm | 6 | D2020 | 53259 | JOELHO: PVC, esgoto, 45°, 40 mm | 20 | D2020
|  |  | 16772 | TÊ: PPR, 63 mm | 6 | D2020 | 28877 | ADAPTADOR: transição, PPR, roscável, macho, 50 mm x 1.1/2" | 12 | D2020 | 53262 | JOELHO: PVC, esgoto, 90°, 40 mm | 12 | D2020
|  |  | 17594 | BUCHA DE REDUÇÃO: PPR, 63 x 50 mm | 6 | D2020 | 86383 | VÁLVULA: descarga DN40, 1.1/2 | 12 | D2020 | 18695 | JOELHO: PPR, 45° x 50 mm | 12 | D2020
|  |  | 28877 | ADAPTADOR: transição, PPR, roscável, macho, 50 mm x 1.1/2" | 12 | D2020 | 20009 | TUBO; p/ válvula de descarga (Bengala) 38 mm (1.1/2") | 15 | D2020 | 26294 | COTOVELO: PPR, 90°, verde, 50 mm | 12 | D2020
|  |  | 86383 | VÁLVULA: descarga DN40, 1.1/2 | 12 | D2020 | 77008 | ACABAMENTO: p/ válvula de descarga Salvágua box, Chrome | 12 | D2020 | 27449 | TÊ: PPR, 50 mm | 6 | D2020
|  |  | 20009 | TUBO; p/ válvula de descarga (Bengala) 38 mm (1.1/2") | 15 | D2020 | 67079 | TUBO DE LIGAÇÃO; PVC Ajustável c/ Espude 38 x 90-250mm Cromado | 15 | D2020 | 16772 | TÊ: PPR, 63 mm | 6 | D2020
|  |  | 77008 | ACABAMENTO: p/ válvula de descarga Salvágua box, Chrome | 12 | D2020 |  |  |  |  | 17594 | BUCHA DE REDUÇÃO: PPR, 63 x 50 mm | 6 | D2020
|  |  | 67079 | TUBO DE LIGAÇÃO; PVC Ajustável c/ Espude 38 x 90-250mm Cromado | 15 | D2020 |  |  |  |  | 28877 | ADAPTADOR: transição, PPR, roscável, macho, 50 mm x 1.1/2" | 12 | D2020
[11 empty] | 86383 | VÁLVULA: descarga DN40, 1.1/2 | 12 | D2020
[11 empty] | 20009 | TUBO; p/ válvula de descarga (Bengala) 38 mm (1.1/2") | 15 | D2020
[11 empty] | 77008 | ACABAMENTO: p/ válvula de descarga Salvágua box, Chrome | 12 | D2020
[11 empty] | 67079 | TUBO DE LIGAÇÃO; PVC Ajustável c/ Espude 38 x 90-250mm Cromado | 15 | D2020
Kit de Materiais
para Uso na Obra

## Kit Sistema de Exaustão 3°
Antigo Kit Exaustão
Kit Hidráulica Sistema de Exaustão 3°
Para reordenar | Equipe | Solicitante | Código do Item | Descrição - 3° Andar | Quantidade | Dimensão | Data de Entrega | Quantidade a encomendar | Tem Estoque?
0 |  |  | 65799 | Tubo PVC Esgoto 150 | 35 | 34D3050 |  | 50
0 |  |  | 66569 | Tubo PVC Esgoto 100 | 2 | 34D3050 |  | 50
0 |  |  | 66571 | Tubo PVC Esgoto 75 | 8 | 34D3050 |  | 150
0 |  |  | 53278 | Luva PVC 100 | 10 | 34D3050 |  | 50
0 |  |  | 28244 | Luva PVC 150 | 40 | 34D3050 |  | 50
0 |  |  | 19054 | Joelho 150 90º | 36 | 34D3050 |  | 150
0 |  |  | 19231 | Joelho 150 45º | 6 | 34D3050 |  | 100
0 |  |  | 53261 | Joelho 100 90º | 4 | 34D3050 |  | 100
0 |  |  | 53258 | Joelho 100 45º | 2 | 34D3050 |  | 150
0 |  |  | 16002 | Luva Correr 150 | 96 | 34D3050 |  | 150
0 |  |  | 28543 | Presilha p/ cabo de aço | 100 | 34D3050 |  | 100
0 |  |  | 54132 | CHUMBADOR: over head, mecânico, zincado, aço carbono, 1/4" x 33mm, chave 3/8" | 1 | 34D3050 |  | 50
0 |  |  | 53266 | Joelho 75 90º | 4 | 34D3050 |  | 100
0 |  |  | 28206 | Joelho 75 45º | 24 | 34D3050 |  | 100
0 |  |  | 25209 | Redução 150x100 | 20 | 34D3050 |  | 50
0 |  |  | 27847 | Redução 100x75 | 20 | 34D3050 |  | 50
0 |  |  | 18838 | TE 150 x150 | 14 | 34D3050 |  | 50
0 |  |  | 53280 | Luva simples 75 | 16 | 34D3050 |  | 50
0 | [7 empty] | 150
0 | [7 empty] | 50
0 | [7 empty] | 50
0 | [7 empty] | 150
0 | [7 empty] | 150
0 | [7 empty] | 100
0 | [7 empty] | 50
Kit de Materiais
para Uso na Obra

## Kit Sistemas de Exaustão 2°-T
[6 empty] | Kit Hidráulica Sistemas de Exaustão 2° |  |  |  | Kit Hidráulica Sistemas de Exaustão 1° |  |  |  | Kit Hidráulica Sistemas de Exaustão Térreo
|  |  |  | Destacar itens para nova encomenda? | Sim
Para reordenar | Equipe | Solicitante | Data de Entrega | Quantidade a encomendar | Tem Estoque? | Código do Item | Descrição - 2° Andar | Quantidade | Dimensão | Código do Item | Descrição 1° Andar | Quantidade | Dimensão | Código do Item | Descrição - Térreo | Quantidade | Dimensão
0 |  |  |  | 50 |  | 65799 | Tubo PVC Esgoto 150 (6 metros) | 30 | 34D3050 | 65799 | Tubo PVC Esgoto 150 (6 metros) | 23 | 34D3050 | 65799 | Tubo PVC Esgoto 150 (6 metros) | 10 | 34D3050
0 |  |  |  | 50 |  | 66571 | Tubo PVC Esgoto 75 (6 metros) | 10 | 34D3050 | 66571 | Tubo PVC Esgoto 75 (6 metros) | 20 | 34D3050 | 65799 | Tubo PVC Esgoto 75 (6 metros) | 10 | 34D3050
0 |  |  |  | 150 |  | 16002 | Luva de Correr 150 | 90 | 34D3050 | 16002 | Luva de Correr 150 | 75 | 34D3050 | 53280 | Luva PVC 75 | 40 | 34D3050
0 |  |  |  | 50 |  | 53280 | Luva PVC 75 | 40 | 34D3050 | 53280 | Luva PVC 75 | 40 | 34D3050 | 28244 | Luva PVC 150 | 60 | 34D3050
0 |  |  |  | 50 |  | 28244 | Luva PVC 150 | 64 | 34D3050 | 28244 | Luva PVC 150 | 64 | 34D3050 | 19054 | Joelho 150 90º | 42 | 34D3050
0 |  |  |  | 150 |  | 19054 | Joelho 150 90º | 40 | 34D3050 | 19054 | Joelho 150 90º | 40 | 34D3050 | 19231 | Joelho 150 45º | 20 | 34D3050
0 |  |  |  | 100 |  | 19231 | Joelho 150 45º | 20 | 34D3050 | 19231 | Joelho 150 45º | 20 | 34D3050 | 53266 | Joelho 75 90º | 12 | 34D3050
0 |  |  |  | 100 |  | 53266 | Joelho 75 90º | 12 | 34D3050 | 53266 | Joelho 75 90º | 12 | 34D3050 | 28206 | Joelho 75 45º | 24 | 34D3050
0 |  |  |  | 150 |  | 28206 | Joelho 75 45º | 24 | 34D3050 | 28206 | Joelho 75 45º | 24 | 34D3050 | 28543 | Presilha p/ cabo de aço | 100 | 34D3050
0 |  |  |  | 150 |  | 28543 | Presilha p/ cabo de aço | 100 | 34D3050 | 28543 | Presilha p/ cabo de aço | 100 | 34D3050 | 54132 | Over Head | 50 | 34D3050
0 |  |  |  | 100 |  | 54132 | CHUMBADOR: over head, mecânico, zincado, aço carbono, 1/4" x 33mm, chave 3/8" | 50 | 34D3050 | 54132 | Over Head | 50 | 34D3050 | 25209 | Redução 150x100 | 12 | 34D3050
0 |  |  |  | 50 |  | 25209 | Redução 150x100 | 24 | 34D3050 | 25209 | Redução 150x100 | 12 | 34D3050 | 18838 | TE 150 x150 | 2 | 34D3050
0 |  |  |  | 100 |  | 27847 | Redução 100x75 | 12 | 34D3050 | 27847 | Redução 100x75 | 24 | 34D3050 | 28244 | Sistema de Exautão | 56 | 34D3050
0 |  |  |  | 100 |  | 18838 | TE 150 x150 | 14 | 34D3050 | 18838 | TE 150 x150 | 2 | 34D3050
0 |  |  |  | 50 |  | 28244 | Luva PVC 150 | 56 | 34D3050 | 28244 | Luva PVC 150 | 56 | 34D3050
0 |  |  |  | 50 |  | 66569 | Tubo PVC Esgoto 100 | 8 | 34D3050 | 53298 | TE 100 x100 | 14 | 34D3050
0 |  |  |  | 50 | Sim | 28383 | Luva Correr 100 | 24 | 34D3050 | 66569 | Tubo PVC Esgoto 100 | 8 | 34D3050
0 |  |  |  | 50 |  | 53278 | Luva PVC 100 | 12 | 34D3050
0 |  |  |  | 150
0 |  |  |  | 50
0 |  |  |  | 50
0 |  |  |  | 150
0 |  |  |  | 150 | Sim
0 |  |  |  | 100
0 |  |  |  | 50
Kit de Materiais
para Uso na Obra

## Kit Infra do Ar 3°
|  |  | Kit Hidráulica Infra do Ar-Condicionado 3° |  |  |  |  | Destacar itens para nova encomenda? | Sim
Para reordenar | Equipe | Solicitante | Código do Item | Descrição (infra 3° Andar) | Quantidade | Dimensão | Data de Entrega | Quantidade a encomendar | Dimensão | Coluna1
1 |  |  | 21483 | Tubo de cobre p/Refrigeração 1/2 | 100 m | 34D3030 |  | 50
1 |  |  | 32438 | Tubo de cobre p/Refrigeração 1/4 | 100 m | 34D3030 |  | 50
1 |  |  | 21811 | Tubo de cobre p/Refrigeração 3/8 | 100 m | 34D3030 |  | 150
1 |  |  | 63316 | CABO ELÉTRICO; G7 Easy 3x2,5mm² CL5 1kV | 100 m | 34D3030 |  | 50
1 |  |  | 63316 | CABO ELÉTRICO; G7 Easy 4x1,5mm² CL5 1kV | 100 m | 34D3030 |  | 50
1 |  |  | 18221 | (18221) FITA; em PVC Branco p/ Isolamento em Refrigeração, 100 mm x 50 m | 20 rl | 34D3030 |  | 150
1 |  |  | 53270 | (53270) DTIO - JOELHO: PVC soldável 90°, 25 mm | 100 | 34D3030 |  | 100
1 |  |  | 73228 | (73228) REVESTIMENTO: isolante, branco, 10 mm x 2m Ø 13 mm (1/2") | 120 pc | 34D3030 |  | 100
0 |  |  | 66857 | (66857) REVESTIMENTO: isolante, branco, 10 mm x 2m Ø 09 mm (3/8") | 80 pc | 34D3030 |  | 150
1 |  |  | 73223 | (73223) REVESTIMENTO; Isolante Branco 10 mm x 2m Ø 06 mm (1/4") | 120 pc | 34D3030 |  | 150
1 |  |  | 66875 | (66875) REVESTIMENTO: isolante, branco, 10 mm x 2m Ø 28 mm (1.1/8") | 30 pc | 34D3030 |  | 100
1 |  |  | 66572 | (66572) DTIO - TUBO: PVC soldável marrom 6m Ø 25mm | 10 pc | 34D3030 |  | 50
1 |  |  | 53277 | LUVA: PVC soldável, marrom, c/ rosca, 25 mm x 3/4 | 15 und | 34D3030 |  | 100
1 |  |  | 13981 | (13981) FITA ADESIVA; Aluminizada p/ Refrigeração 48 mm x 50 m | 3 rl | 34D3030 |  | 100
1 |  |  | 53233 | DTIO - ADESIVO: tubos e conexões de PVC 850g | 2 und | 34D3030 |  | 50
1 |  |  | 53317 | FITA: veda rosca, 18 mm x 25 m | 3 und | 34D3030 |  | 50
0 |  |  | N/A | DTIO - CAIXA; Passagem Dreno Reversível p/ Evaporadora | 22 | 34D3030 |  | 50 | Sim | https://www.mercadolivre.com.br/up/MLBU2394887562?pdp_filters=item_id:MLB3881685517( por favor cadastrar esse item )
1 | [7 empty] | 50
1 | [7 empty] | 150
1 | [7 empty] | 50
1 | [7 empty] | 50
1 | [7 empty] | 150
0 | [7 empty] | 150 | Sim
1 | [7 empty] | 100
1 | [7 empty] | 50
Kit de Materiais
para Uso na Obra

## Kit Infra do Ar 2°-T
Kit Hidráulica Infra do Ar Condicionado
Para reordenar | Equipe | Solicitante | Código do Item | Descrição (infra 2° Andar - térreo) | Quantidade | Dimensão
0 |  |  | 21483 | Tubo de cobre p/Refrigeração 1/2 | 100 m | 34D3030
0 |  |  | 32438 | Tubo de cobre p/Refrigeração 1/4 | 100 m | 34D3030
0 |  |  | 21811 | Tubo de cobre p/Refrigeração 3/8 | 100 m | 34D3030
0 |  |  | 63316 | CABO ELÉTRICO; G7 Easy 3x2,5mm² CL5 1kV | 100 m | 34D3030
0 |  |  | 22594 | CABO ELÉTRICO; G7 Easy 4x1,5mm² CL5 1kV | 100 m | 34D3030
0 |  |  | 18221 | (18221) FITA; em PVC Branco p/ Isolamento em Refrigeração, 100 mm x 50 m | 20 rl | 34D3030
0 |  |  | 53270 | (53270) DTIO - JOELHO: PVC soldável 90°, 25 mm | 100 | 34D3030
0 |  |  | 73228 | (73228) REVESTIMENTO: isolante, branco, 10 mm x 2m Ø 13 mm (1/2") | 120 pc | 34D3030
0 |  |  | 66857 | (66857) REVESTIMENTO: isolante, branco, 10 mm x 2m Ø 09 mm (3/8") | 120 pc | 34D3030
0 |  |  | 73223 | (73223) REVESTIMENTO; Isolante Branco 10 mm x 2m Ø 06 mm (1/4") | 120 pc | 34D3030
0 |  |  | 66875 | (66875) REVESTIMENTO: isolante, branco, 10 mm x 2m Ø 28 mm (1.1/8") | 30 pc | 34D3030
0 |  |  | 66572 | (66572) DTIO - TUBO: PVC soldável marrom 6m Ø 25mm | 10 pc | 34D3030
0 |  |  | 53277 | LUVA: PVC soldável, marrom, c/ rosca, 25 mm x 3/4 | 15 und | 34D3030
0 |  |  | 13981 | (13981) FITA ADESIVA; Aluminizada p/ Refrigeração 48 mm x 50 m | 3 rl | 34D3030
0 |  |  | 53233 | DTIO - ADESIVO: tubos e conexões de PVC 850g | 2 und | 34D3030
0 |  |  | 53317 | FITA: veda rosca, 18 mm x 25 m | 3 und | 34D3030
0 |  |  | N/A | DTIO - CAIXA; Passagem Dreno Reversível p/ Evaporadora | 24 und | 34D3030 | https://www.mercadolivre.com.br/up/MLBU2394887562?pdp_filters=item_id:MLB3881685517( por favor cadastrar esse item )
0
0
0
0
0
0
0
0
Kit de Materiais
para Uso na Obra

## Kit Instalação de Ar 3°
Kit Hidráulica Instalação de Ar-Condicionado 3°
|  |  |  | Destacar itens para nova encomenda? | Sim
Para reordenar | Equipe | Solicitante | Data de Entrega | Quantidade a encomendar | Dimensão | Código do Item | Descrição - (instalação de ar 3° Andar) | Quantidade | Dimensão
0 |  |  |  | 50 |  | 48212 | TERMINAL: forquilha, isolada, 16-14 AWG, 1,5 a 2,5 mm² azul | 300 | 34D3030
0 |  |  |  | 50 |  | 48343 | (48343) TERMINAL: anel, isolado, 22-16 AWG, 0,5 a 1,5 mm², M6, vermelho | 300 | 34D3030
0 |  |  |  | 150 |  | 76473 | SUPORTE; Plástico 500 mm p/ Condensadora até 30.000 BTU/h | 12 Und | 34D3030
0 |  |  |  | 50 |  | 98768 | BICONDENSADORA: split, hi-wall, inverter, quente/frio, 18.000 btu/h, 220V | 10 und | 34D3030
0 |  |  |  | 50 |  | 98769 | EVAPORADORA: split, hi-wall, inverter, quente/frio, 9.000 btu/h, 220V | 10 und | 34D3030
0 |  |  |  | 150 |  | 52091 | EVAPORADORA: split, hi-wall, inverter, quente/frio, 18.000 btu/h, 220V | 4 Und | 34D3030
0 |  |  |  | 100 |  | 98770 | (98770) EVAPORADORA: split, Hi-Wall, inverter, quente/frio, 12000 BTU/h, 220 V | 6 und | 34D3030
0 |  |  |  | 100 |  | 53274 | (53274) LIXA: p/ ferro, grão 80 | 1 pct | 34D3030
0 |  |  |  | 150 |  | 25887 | (25887) ARRUELA; Zincada Lisa Lanterneira 1/4" | 1 pct | 34D3030
0 |  |  |  | 150 |  | 62027 | (62027) BUCHA: plástica, universal c/ anel, 8 mm, pacote c/ 1000 peças | 1 pct | 34D3030
0 |  |  |  | 50 |  | 15009 | Parafuso chipboard cabeça chata fenda Philips 5,0 x 45mm | 200 um | 34D3030
0 |  |  |  | 100 |  | 110518 | CONECTOR: emenda 0.2 - 4.0 mm ², tipo mola, 3 vias | 24 und | 34D3030
0 |  |  |  | 100 |  | 53233 | DTIO - ADESIVO: tubos e conexões de PVC 850g | 2 und | 34D3030
0 |  |  |  | 50 |  | 66572 | (66572) DTIO - TUBO: PVC soldável marrom 6m Ø 25mm | 10 pc | 34D3030
0 |  |  |  | 50 |  | 28820 | COLAR DE TOMADA: c/ redução, DN 150 mm x 2" | 10 pc | 34D3030
0 |  |  |  | 50 | Sim | 53239 | DTIO - BUCHA DE redução: PVC, soldável, longa, 50 x 25mm | 10 pc | 34D3030
0 |  |  |  | 50 |  | 53270 | DTIO - JOELHO: PVC soldável 90°, 25 mm | 50 pc | 34D3030
0 |  |  |  | 150 |  | 53264 | DTIO - JOELHO: PVC soldável 45°, 25 mm | 15 pc | 34D3030
0 |  |  |  | 50 |  | 74863 | DTIO - FITA ISOLANTE: antichama, 18 mm x 20 m, branca | 10 rl | 34D3030
0 |  |  |  | 50 |  | 27695 | ABRAÇADEIRA: tipo ômega, p/ conduíte, 1 polegada PZ | 20 pc | 34D3030
0 |  |  |  | 150 |  | 96283 | (96283) PROTETOR: salva pintura, plástico, c/ fita, 1,5 x 5 m, azul | 10 rl | 34D3030
0 |  |  |  | 150 | Sim | N/A | CHUMBADOR; CBA c/ Parafuso 1/4" X 3" | 100 pc | 34D3030 | Com base na req 270 - 808513
0 |  |  |  | 100 |  | 99165 | PINO: montado, c/ arruela cônica 23 mm, p/ pistola Naja 40, 3.1 X 22 HP AR CON 23, c/ 100 peças | 1 pct | 34D3030
0 |  |  |  | 50 |  | 19348 | ABRAÇADEIRA: tipo ômega, p/ conduíte, 2 1/2" PZ | 20 pc | 34D3030
[6 empty] | 27666 | ADAPTADOR; PVC Soldável Curto 60 mm x 2" | 12 und | 34D3030
[6 empty] | 27970 | BUCHA DE REDUÇÃO: PVC, soldável, longa, 60 x 25 mm | 12 | 34D3030
Kit de Materiais
para Uso na Obra

## Kit Instalação de Ar 2°-T
Kit Hidráulica Instalação de Ar-Condicionado 2°-T
Código do Item | Descrição 2°-T | Quantidade | Dimensão
48212 | TERMINAL: forquilha, isolada, 16-14 AWG, 1,5 a 2,5 mm² azul | 300 | 34D3030
48343 | (48343) TERMINAL: anel, isolado, 22-16 AWG, 0,5 a 1,5 mm², M6, vermelho | 300 | 34D3030
76473 | SUPORTE; Plástico 500 mm p/ Condensadora até 30.000 BTU/h | 12 Und | 34D3030
98768 | BICONDENSADORA: split, hi-wall, inverter, quente/frio, 18.000 btu/h, 220V | 12 und | 34D3030
98769 | EVAPORADORA: split, hi-wall, inverter, quente/frio, 9.000 btu/h, 220V | 12 und | 34D3030
98770 | (98770) EVAPORADORA: split, Hi-Wall, inverter, quente/frio, 12000 BTU/h, 220 V | 12 und | 34D3030
53274 | (53274) LIXA: p/ ferro, grão 80 | 1 pct | 34D3030
25887 | (25887) ARRUELA; Zincada Lisa Lanterneira 1/4" | 1 pct | 34D3030
62027 | (62027) BUCHA: plástica, universal c/ anel, 8 mm, pacote c/ 1000 peças | 1 pct | 34D3030
78904 | (78904) DTIO - PARAFUSO; Inox 304 Sextavado 3" x 5/16" Rosca Soberba | 200 um | 34D3030
15009 | Parafuso chipboard cabeça chata fenda Philips 5,0 x 45mm | 200 um | 34D3030
N/A | Terminal WAGO - 3 VIAS 2,5mm | 24 und | 34D3030
53233 | DTIO - ADESIVO: tubos e conexões de PVC 850g | 2 und | 34D3030
66572 | (66572) DTIO - TUBO: PVC soldável marrom 6m Ø 25mm | 10 pc | 34D3030
28820 | COLAR DE TOMADA: c/ redução, DN 150 mm x 2" | 10 pc | 34D3030
34D3030
53270 | DTIO - JOELHO: PVC soldável 90°, 25 mm | 50 pc | 34D3030
53264 | DTIO - JOELHO: PVC soldável 45°, 25 mm | 15 pc | 34D3030
74863 | DTIO - FITA ISOLANTE: antichama, 18 mm x 20 m, branca | 10 rl | 34D3030
27695 | ABRAÇADEIRA: tipo ômega, p/ conduíte, 1 polegada PZ | 20 pc | 34D3030
96283 | (96283) PROTETOR: salva pintura, plástico, c/ fita, 1,5 x 5 m, azul | 10 rl | 34D3030
N/A | CHUMBADOR; CBA c/ Parafuso 1/4" X 3" | 100 pc | 34D3030
99165 | PINO: montado, c/ arruela cônica 23 mm, p/ pistola Naja 40, 3.1 X 22 HP AR CON 23, c/ 100 peças | 1 pct | 34D3030
19348 | ABRAÇADEIRA: tipo ômega, p/ conduíte, 2 1/2" PZ | 30 pc | 34D3030
27666 | ADAPTADOR; PVC Soldável Curto 60 mm x 2" | 12 und | 34D3030
27970 | BUCHA DE REDUÇÃO: PVC, soldável, longa, 60 x 25 mm | 12 | 34D3030
Kit de Materiais
para Uso na Obra

## Kit Louças e Metais 3°
Kit Hidráulica Louças e Metais 3°
Para reordenar | Equipe | Solicitante | Código do Item | Descrição - Louças e metais (3° Andar) | Quantidade | Dimensão
0 |  |  | 39949 | KIT: bacia sanitária, convencional, assento pp, softclose, branco, CELITE, CITY | 10 | 34C1092
0 |  |  | 77008 | Acabamento para Válvula de Descarga Salvagua | 10 | 34C1092
0 |  |  | 34082 | Misturador: monocomando, banheiro, mesa, lift | 10 | 34C1092
0 |  |  | 54827 | CUBA: retangular, banheiro, embutir, branca, 370 x 505 x 165 mm | 10 | 34C1092
0 |  |  | 54632 | 54632 Valvula de escoamento p/ cuba banheiro, cromado, click | 10 | 34C1092
0 |  |  | 35519 | PORTA TOALHA: 57 cm, hope, cromado | 26 | 34C1092 | Itens Pago por Lar de Betel (51000) Suprimentos e Bens de Pequeno Valor (203) Bethel Office
0 |  |  | 91920 | (91920) CABIDE: hotel, duplo, cromado, polido | 26 | 34C1092 | Itens Pago por Lar de Betel (51000) Suprimentos e Bens de Pequeno Valor (203) Bethel Office
0 |  |  | 35650 | CUBA: aço inox, escovado, quadratino, 550 x 450 x 200 mm | 10 | 34C1092
0 |  |  | 30805 | ADAPTADOR: p/ máquina de lavar louça, com saída p/ sifão | 12 | 34C1092
0 |  |  | 90124 | MISTURADOR: monocomando, mesa, p/ cozinha, cromado, beta | 15 | 34C1092
0 |  |  | 91812 | ACABAMENTO: p/ misturador monocomando, chuveiro, 3/4", lift | 10 | 34C1092
0 |  |  | 53680 | TANQUE: de encaixe, aço inox acetinado, 40 x 40 cm, 25 L | 4 | 34C1092
0 |  |  | 38936 | Porta shampoo: linear, branco | 10 | 34C1092
0 |  |  | 14045 | Chuveiro: parede, cromado | 10 | 34C1092
0 |  |  | 50444 | Torneira de parede, p/ jardim | 10 | 34C1092
0 |  |  | 18414 | SILICONE; Branco Antifungo Banheiro & Cozinha 280 g Flexite Cascola | 10 | 34C1092
0 |  |  | 53317 | FITA: veda rosca, 18 mm x 25 m | 10 | 34C1092
0 |  |  | 34354 | SECADORA: de roupas, branca, frontal, 11,2 kg, MD100, 220 V | 4 | 34E1060
0 |  |  | 98959 | LAVADORA: de roupas, branca, frontal 13 kg, MF200, 127 V | 4 | 34E1060
0 |  |  | 94836 | KIT JUNÇÃO: p/ lavadora LFE11 e secadora roupas SFP12, modelo 41042367 | 4 | 34E1060
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kit de Materiais
para Uso na Obra

## Kit Louças e Metais 2°-T
Kit Hidráulica Louças e Metais
Para reordenar | Equipe | Solicitante | Código do Item | Descrição Louças e metais (2° Andar - Terreo) | Quantidade | Dimensão
0 |  |  | 39949 | KIT: bacia sanitária, convencional, assento pp, softclose, branco, CELITE, CITY | 12 | 34C1092
0 |  |  | 77008 | Acabamento para Válvula de Descarga Salvagua | 12 | 34C1092
0 |  |  | 34082 | Misturador: monocomando, banheiro, mesa, lift | 12 | 34C1092
0 |  |  | 54827 | CUBA: retangular, banheiro, embutir, branca, 370 x 505 x 165 mm | 12 | 34C1092
0 |  |  | 54632 | 54632 Valvula de escoamento p/ cuba banheiro, cromado, click | 12 | 34C1092
0 |  |  | 35519 | PORTA TOALHA: 57 cm, hope, cromado | 26 | 34C1092 | Itens Pago por Lar de Betel (51000) Suprimentos e Bens de Pequeno Valor (203) Bethel Office
0 |  |  | 91920 | (91920) CABIDE: hotel, duplo, cromado, polido | 26 | 34C1092 | Itens Pago por Lar de Betel (51000) Suprimentos e Bens de Pequeno Valor (203) Bethel Office
0 |  |  | 35650 | CUBA: aço inox, escovado, quadratino, 550 x 450 x 200 mm | 12 | 34C1092
0 |  |  | 30805 | ADAPTADOR: p/ máquina de lavar louça, com saída p/ sifão | 13 | 34C1092
0 |  |  | 90124 | MISTURADOR: monocomando, mesa, p/ cozinha, cromado, beta | 12 | 34C1092
0 |  |  | 91812 | ACABAMENTO: p/ misturador monocomando, chuveiro, 3/4", lift | 12 | 34C1092
0 |  |  | 38936 | Porta shampoo: linear, branco | 12 | 34C1092
0 |  |  | 14045 | Chuveiro: parede, cromado | 12 | 34C1092
0 |  |  | 50444 | Torneira de parede, p/ jardim | 12 | 34C1092
0 |  |  | 18414 | SILICONE; Branco Antifungo Banheiro & Cozinha 280 g Flexite Cascola | 14 | 34C1092
0 |  |  | 53317 | FITA: veda rosca, 18 mm x 25 m | 24 | 34C1092
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kit de Materiais
para Uso na Obra

## Kit Oficina MPU
Kit Hidráulica Oficina MPU
|  |  |  | Destacar itens para nova encomenda? | Sim
Para reordenar | Equipe | Solicitante | Data de Entrega | Quantidade a encomendar | Tem Estoque? | Código do Item | Descrição - Oficina MPU | Quantidade | Dimensão
0 |  |  |  | 50 |  | 103082 | PAINEL: MPU, 20 mm x 2,0 m x 1,2 m | 50 | 34D3050
0 |  |  |  | 50 |  | 103084 | 103084) PERFIL: U, ALU 20 mm, c/ 3 m | 2 | 34D3050
0 |  |  |  | 150 |  | 98784 | 98784) PERFIL: f, alumínio, p/ painel, 20 mm, cinza, c/ 3 m, F-C-04 | 22 | 34D3050
0 |  |  |  | 50 |  | 103083 | Perfil h MPU (perfil c/ 3m) | 5 | 34D3050
0 |  |  |  | 50 |  | 36707 | (36707) JUNTAS: de conexão flexível p/ dutos, vinil reforçado, lona encerada, 45/100, 5 m | 2 | 34D3050
0 |  |  |  | 150 |  | 37785 | PERFILADO: perfurado, chapa 20, 38 x 19 x 3000 mm | 10 | 34D3050
0 |  |  |  | 100 |  | 30668 | (30668) PERFIL; p/ Duto PW-2 (1.92 kg/pc) Barra 3 m POWERMATIC 04.002.02.0003 | 10 | 34D3050
0 |  |  |  | 100 |  | 98775 | (98775) SELANTE: acrilico, p/ MPU, branco, 430 g | 20 | 34D3050
0 |  |  |  | 150 |  | 37719 | CHAPA: aço galvanizada, nº 20, 1000 x 2000 mm | 10 | 34D3050
0 |  |  |  | 150 |  | 39223 | Grelha Retorno Aleta Fixa 200x200 Alumínio Espacial | 36 | 34D3050
0 |  |  |  | 100 |  | s/código | Grelha Retorno Aleta Fixa 200x100 Alumínio Espacial s/registro | 8 | 34D3050
0 |  |  |  | 50 |  | 98778 | COLA: p/ painel MPU, lata c/ 2,8 kg | 10 | 34D3050
0 |  |  |  | 100 |  | 98775 | (98775) SELANTE: acrilico, p/ MPU, branco, 430 g | 30 | 34D3050
0 |  |  |  | 100
0 |  |  |  | 50
0 |  |  |  | 50
0 |  |  |  | 50 | Sim
0 |  |  |  | 50
0 |  |  |  | 150
0 |  |  |  | 50
0 |  |  |  | 50
0 |  |  |  | 150
0 |  |  |  | 150 | Sim
0 |  |  |  | 100
0 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 21
Kit de Materiais
para Uso na Obra

## Atico Abastecimento
Kit Hidráulica Infra Abastecimento Ático
[8 empty] | Destacar itens para nova encomenda? | Sim
Para reordenar | Equipe | Solicitante | Código do Item | Descrição (Atico) | Quantidade | Quantidade2 | Quantidade3 | Quantidade4 | Quantidade5 | Dimensão
0 |  |  | 71332 | TUBO: PPR PN12, 110 mm, barra 3 m | 40 |  |  |  | 40 | 34D2010
0 |  |  | 71331 | LUVA: PPR, 110 mm | 46 |  |  |  | 46 | 34D2010
0 |  |  | 15295 | JOELHO: 45°, ppr, verde, 110 mm | 8 |  |  |  | 8 | 34D2010
0 |  |  | 71330 | COTOVELO: PPR, 90°, 110 mm | 2 |  |  |  | 2 | 34D2010
0 |  |  | 76067 | TÊ: PPR, 110 mm | 12 |  |  |  | 12 | 34D2010
0 |  |  | 80419 | BUCHA DE REDUÇÃO: PPR, 110 x 90 mm | 5 |  |  |  | 5 | 34D2010
0 |  |  | 27045 | TÊ: PPR, 90 mm | 2 |  |  |  | 2 | 34D2010
0 |  |  | 63639 | COTOVELO: PPR, 45°, 90 mm | 5 |  |  |  | 5 | 34D2010
0 |  |  | 79354 | BUCHA DE REDUÇÃO: PPR, 110 x 50 mm | 10 |  |  |  | 10 | 34D2010
0 |  |  | 42307 | BUCHA DE REDUÇÃO: PPR, 90 x 63 mm | 4 |  |  |  | 4 | 34D2010
0 |  |  | 17594 | BUCHA DE REDUÇÃO: PPR, 63 x 50 mm | 2 |  |  |  | 2 | 34D2010
0 |  |  | 27449 | TÊ: PPR, 50 mm | 5 |  |  |  | 5 | 34D2010
0 |  |  | 26294 | COTOVELO: PPR, 90°, verde, 50 mm | 16 |  |  |  | 16 | 34D2010
0 |  |  | 42308 | BUCHA DE REDUÇÃO: PPR, 63 x 32 mm | 3 |  |  |  | 3 | 34D2010
0 |  |  | 90119 | FLANGE: com colarinho, PPR 50mm, norma Ansi, classe 150 | 14 |  |  |  | 14 | 34D2010
0 |  |  | 21129 | VÁLVULA BORBOLETA; Tipo Wafer c/ Alavanca Disco/Haste Inox Vedação EPDM Ø 2" | 7 |  |  |  | 7 | 34D2010
0 |  |  | 18695 | JOELHO: PPR, 45° x 50 mm | 10 |  |  |  | 10 | 34D2010
0 |  |  | 19458 | COTOVELO: PPR, 90°, 90 mm | 12 |  |  |  | 12 | 34D2010
0 |  |  | 65850 | TUBO: PPR PN20, 90 mm, barra 3 m | 5 |  |  |  | 5 | 34D2010
0 |  |  | 26178 | BUCHA DE REDUÇÃO: PPR, 50 x 40 mm | 2 |  |  |  | 2 | 34D2010
0 |  |  | 87138 | BUCHA DE REDUÇÃO: PPR, 50 x 25 mm | 4 |  |  |  | 4 | 34D2010
0 |  |  | 16881 | COTOVELO: PPR, 90°, 25 mm | 30 |  |  |  | 30 | 34D2010
0 |  |  | 28268 | VÁLVULA; Esfera Latão Niquelado, Ø 1” BSP | 2 |  |  |  | 2 | 34D2010
0 |  |  | 26492 | ADAPTADOR: PPR, macho, 25 mm x 1/2" | 4 |  |  |  | 4 | 34D2010
0 |  |  | 37713 | COTOVELO: PPR, 45°, 25 mm | 10 |  |  |  | 10 | 34D2010
0 |  |  | 54620 | TUBO: PPR PN12, 90 mm, barra 3 m | 12 |  |  |  | 12 | 34D2010
0 |  |  | 81484 | TUBO: PPR PN12, 50 mm, barra 3 m | 25 |  |  |  | 25 | 34D2010
0 |  |  | 71553 | TUBO: PPR PN12, 63 mm, barra 3 m | 25 |  |  |  | 25 | 34D2010
0 |  |  | 19896 | TUBO: PPR PN12.5, 25 mm, barra 3 m | 10 |  |  |  | 10 | 34D2010
0 |  |  | 90122 | FLANGE: com colarinho, PPR 90mm, norma ANSI, classe 150 | 2 |  |  |  | 2 | 34D2010
0 |  |  | 32404 | VÁLVULA BORBOLETA; Tipo Wafer c/ Alavanca Disco/Haste Inox Vedação EPDM Ø 3" | 1 |  |  |  | 1 | 34D2010
0 |  |  | 80277 | BUCHA DE REDUÇÃO: PPR, 110 x 63 mm | 4 |  |  |  | 4 | 34D2010
0 |  |  | 16772 | TÊ: PPR, 63 mm | 2 |  |  |  | 2 | 34D2010
0 |  |  | 27288 | COTOVELO: PPR, 90°, 63 mm | 12 |  |  |  | 12 | 34D2010
0 |  |  | 34953 | VÁLVULA BORBOLETA; Tipo Wafer c/ Alavanca Disco/Haste Inox Vedação EPDM Ø 2.1/2" | 8 |  |  |  | 8 | 34D2010
0 |  |  | 90117 | FLANGE: com colarinho, PPR 63mm, Norma ANSI, Classe 150 | 16 |  |  |  | 16 | 34D2010
0 |  |  | 37873 | COTOVELO: PPR, 45°, 63 mm | 10 |  |  |  | 10 | 34D2010
0 |  |  | 90121 | FLANGE: com colarinho, PPR 110mm norma ANSI, classe 150 | 2 |  |  |  | 2 | 34D2010
0 |  |  | 21233 | VÁLVULA BORBOLETA; Tipo Wafer c/ Alavanca Disco/Haste Inox Vedação EPDM Ø 4" | 1 |  |  |  | 1 | 34D2010
0 |  |  | 73213 | TUBO; PVC Soldável Marrom 6M Ø 110 mm | 12 |  |  |  | 12 | 34D2010
0 |  |  | 71502 | TUBO; PVC Soldável Marrom 6M Ø 85 mm | 7 |  |  |  | 7 | 34D2010
0 |  |  | 18852 | JOELHO: PVC soldável 90°, 110 mm | 10 |  |  |  | 10 | 34D2010
0 |  |  | 32210 | TE; PVC Soldável Ø 110 mm | 1 |  |  |  | 1 | 34D2010
0 |  |  | 18901 | JOELHO: PVC soldável 90°, 85 mm | 5 |  |  |  | 5 | 34D2010
0 |  |  | 27965 | LUVA: PVC, soldável, 110 mm | 10 |  |  |  | 10 | 34D2010
0 |  |  | 27829 | LUVA: PVC, soldável, 85 mm | 10 |  |  |  | 10 | 34D2010
0 |  |  | 26760 | JOELHO: PVC soldável 45°, 85 mm | 2 |  |  |  | 2 | 34D2010
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kit de Materiais
para Uso na Obra

## Atico Exaustão
Kit Hidráulica Exaustão Ático
Código do Item | Descrição - Atico | Quantidade | Dimensão
98860 | Base pré Moldada 1500x1500 com 4 molas 100 Kg | 1 | 34D3050
77715 | CHUMBADOR: passante, rosca externa, galvanizado, parabolt, 3/8" x 3.3/4" | 6 | 34D3050
98776 | (98776) ADESIVO: isocinato, p/ perfil, 500 g, C-06-02 | 2 | 34D3050
19646 | (19646) SAPATA: rápida, base quadrada 4 furos, p/ perfilados | 6 | 34D3050
27778 | (27778) CANTONEIRA: 2 furos e rasgo p/ perfilados PZ | 6 | 34D3050
98775 | (98775) SELANTE: acrilico, p/ MPU, branco, 430 g | 10 | 34D3050
98777 | (98777) FITA: alumínio, MPU, 50 x 50 mm | 5 | 34D3050
43085 | Olhal | 80 | 34D3050
19519 | ABRAÇADEIRA; 140mm - 153mm 5.1/2" - 6" Regulável Aço Carbono Fita 14mm | 24 | 34D3050
13981 | FITA ADESIVA; Aluminizada p/ Refrigeração 48 mm x 50 m | 2 | 34D3050
64160 | Banda Acústica 48 x 4 mm | 2 | 34D3050
28153 | PARAFUSO; Zincado Cabeça Francesa p/ | 1 | 34D3050
38158 | (38158) FILTRO: abs, carvão ativado, F760-610x610x292, modelo Cardu | 2 | 34D3050
44372 | (44372) PORTA FILTROS: de carvão ativado, p/ montagem em dutos, vazão nominal 4000 m3/h, tamanho final 1428 x 804 x653, profund.292 mm, modelo Cardu | 1 | 34D3050
| Ventilador gabinete 3156 m³/h, 28,5 mmca | 1 | 34D3050 | Incidente: (3796005) RFQ:VENTILADOR: GCM-SF 400, gabinete, 3190 m³/h, 1343 rpm, 0,75 hp, 3Ø/220/60, IP55, OTAN, 807541
75188 | (75188) DUTO; Flexível Ø 150 mm x 3m Semidec | 12 | 34D3050
32286 | (32286) COLARINHO: MPU c/ registro, 6 ", 150 mm | 24 | 34D3050
59869 | DTIO - PORCA: sextavada, zincada, 1/4" | 1 | 34D3050
s/ código | FIltro TROX G4 1x F754 592 x 592 | 1 | 34D3050